## Sheet1
POE交换机参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1.性能:交换容量≥502Gbps;转发性能≥144Mpps
| 3 | 2.接口类型:≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+口
| 4 | 3.支持POE+;POE供电功率≥370W
| 5 | 4.支持≥9台设备虚拟化，统一IP地址管理;
| 6 | 5.支持802.1Q(最大K个VLAN)、支持基于协议的 VLAN、IP子网的 VLAN、MAC的VLAN
| 7 | 6.支持IPv4静态路由、IPv6 静态路由、双协议栈
| 8 | 7.支持STP/RSTP/MSTP
| 9 | 8.支持Diff-Serv QoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP 优先级映射
| 10 | 9.支持二层、三层、四层 ACL、支持 IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL;
| 11 | 10.支持SAVI源地址有效性验证、防 Ddos攻击、CPU 防攻击
| 12 | 11.支持命令行接口(CLI)配置、Telnet 远程配置、通过 Console 口配置，支持SNMP,支持WEB网管
| 13 | 二、其它：
| 14 | ▲维保年限≥3年
| 15 | ▲配件维保过后只收成本费
| 16 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
17
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 18 |  | 产品参数 | 备注
19
20