项目采购需求

一、建设内容：

在采购人单位内开展病理科诊断智能化、流程数字化、平台精准化及能力专科化建设，具体包括：实现AI辅助初筛及结构化报告全面应用的诊断智能化建设，构建覆盖病理科全流程的智慧管理生态系统的流程数字化建设，建成包含qPCR、一代测序至二代测序（NGS）的完整分子病理检测平台（支持肿瘤个体化治疗分子病理诊断）的平台精准化建设，培育移植病理等亚专科诊断能力并建成区域性移植病理中心的能力专科化建设，本项目为服务合作共建模式，供应商商需负责设备投入、技术支持和运营服务，服务期满后设备归采购人所有。

二、技术要求

1.供应商实验室符合国家卫生健康委《医疗机构临床实验室管理办法》等法律法规要求；

2.供应商保证按照国家检测规范进行操作，并对标本的检测报告承担相应的责任；

3.供应商拥有自己的医学检测实验室，实验室有完善的质量管理体系；

4.供应商实验室需拥有的病理诊断团队、病理技术人员队伍，包含亚专科诊断专家，可提供专业的病理诊断及亚专科会诊服务；

5.供应商病理实验室须拥有完善的病理技术平台，包括细胞病理、组织病理、远程病理等，以保证有能力协助采购人建成上述平台；

6. 供应商应具备远程病理诊断服务及运营支持能力，可提供良好的临床病理学术沟通平台，协助解决病理疑难病例及亚专科会诊。

三、服务需求及要求

（一）检测服务需求

1.服务范围：供应商需提供附表1《病理实验室检测服务》清单内相关检测服务；

2.由供应商投入技术服务团队驻点在采购单位指定办公地点开展实验室的运营管理及实验室的相关检测服务；所有检测项目均在采购单位的实验室完成检测服务工作。

3.供应商应以提高技术服务质量与效率为主要任务，服务期内项目运营的质量、效率、安全等工作由供应商全面负责，决策权、行政管理、人员调动等工作由采购人相关部门进行管理。

4.供应商项目运营所有工作人员应遵守采购人单位的规章制度，服从采购人相关部门的管理，衣着统一。

5.在服务期内，采购单位实验室配套的设施设备（包含原有及新增）及原有设备升级后接入的信息网络系统相关费用均由供应商负责。

（二）设备运维服务要求

- 供应商技术服务团队驻点在采购单位实验室，采购人提供现有设备供供应商检测服务使用；供应商除需提供检测服务外，还同时需对采购单位现有实验室设备提供日常维护服务。维护清单详见附表2。

2.服务期内实验室所开展项目涉及到的所有设施设备均由中标供应商进行定期维护、保养、计量、校准、维修、更换配件等，并承担设备维保相关费用，供应商投标报价包含该项费用，服务期内采购人不额外支付费用。

3.原有设备系统升级如产生费用，相关费用由供应商承担。

4.服务期间，如采购人原有设备出现故障，且经判定属于无法维修的情形，供应商须负责提供同等级或更高等级的全新设备进行替换使用，并承担包括设备采购费、运输费及安装调试费在内的一切相关成本；如经采购人同意，供应商提供其他方案，可保证病理实验室检测正常开展，也可不更换故障设备。

5.为保证服务周期内日常检测服务顺利开展，结合目前现有在用实验室设备情况，供应商需根据本章附表3《配套检测设备/软件》清单提供检测设备/软件（如实际服务过程中，配套检测设备实际技术配置需求与表3《配套检测设备/软件》不一致时，由双方协商解决），后期如检测要求需增加配套设备的，双方协商进行增补。供应商提供的配套检测设备须为全新的设备。供应商投标报价包含该项费用，服务期内采购人不额外支付费用。

6.供应商需提供新增的配套检测设备的定期维护、保养、计量、校准、维修、更换配件、系统升级等服务，并承担设备维保相关费用，保证设备正常运行，新增设备如需接入医院信息系统，所产生的接口费用（含医院信息系统接口开放费用及设备接口改造费用等）由供应商负责，供应商投标报价包含该项费用，服务期内采购人不额外支付费用。

7.合同签订后，供应商应按附表3交付配套检测设备，具体时间由采购人确认。供应商交付投入配套检测设备的同时需提供以下材料：①为本项目投入设备/系统的采购合同、发票等原始凭证；②近三年同品牌同型号设备的历史成交价格资料（如有）。如系统交付采购人的为使用权，也需提供相关说明。

8.若因供应商原因导致合作提前终止，供应商投入设备/信息系统使用权归采购人所有。

9.服务周期内，服务过程中所增添的所有设备（含办公设备、配套检测设备等）在服务期满后，均全部归采购人所有。

10.供应商需协助采购人建设病理实验室数智化诊断、分子病理检测及亚专科建设，并符合三级医院评审要求。

11.信息化建设：供应商需协助病理实验室开设病例随访及临床研究系统，搭建病理数据中心（配置存储服务器，支持病理切片图像与分子检测数据的长期归档），设立专属的数据库入口，提供临床病理标本库建设所需的硬件设备，制定相关的伦理指南、标准操作流程及质量控制系统等，做科学、长期的管理计划。在日常运营中，利用电子识别及标记系统将样本资料电子化系统化，协助病理实验室建立自有的病理标本库资源管理信息系统，接入医院信息管理系统及图像存档系统，帮助医院管理标本数据。

13.服务期间，如采购人有实验室改造新增操作间需求，供应商需按采购人要求提供通风柜、实验室桌面等机电设备，费用包含在报价中。服务期满后，提供的机电设备归采购人所有。

（三）科室及人员管理要求

1.供应商投入本项目的驻点负责人需协助采购单位科室负责人对科室进行技术管理、质量管理、成本管理，供应商提供必要的技术支持与协助。

2.为保证及时交流、解决协助工作过程中出现问题，供应商需与采购人共同成立沟通联络组，协助解决出现的问题。

3.供应商派驻医院的内勤人员及技术工作人员，其中技术工作人员应具备相应的资质（分子病理技术人员包括但不限于卫生专业技术资格证书及临床基因扩增检验技术人员上岗证；病理技术人员包括但不限于卫生专业技术资格证书），并提供身份证、职称证等复印资料由采购单位审核备案。

4.双方共同负责病理实验室质控工作。

5.供应商须根据采购人需求派驻不少于2名分子病理技术人员、2名常规病理技术人员、2名内勤人员到采购人实验室长期驻点工作，具体工作由采购单位科室安排，驻点人员全部费用由供应商负责。

6.供应商应有完善的人事管理制度及财务制度，聘用员工应合法，必须与所有员工签订劳动合同，依法为员工购买社保，不得拖欠员工工资，服务期内若发生劳务纠纷的与采购人无关。

7.供应商与采购人签订合同时还须签订单位廉政协议、单位保密协议、个人廉政协议及个人保密协议，并作为合同附件一并存档。

8、在工作管理中，所有驻点人员的日常工作安排、业务考核及休假事宜由采购统一负责；供应商负责派遣符合资质要求的人员，并负责其考勤审核、奖惩实施，同时积极配合采购人完成相关人员的协调与管理工作。

9、

（四）提供质量体系建设服务

1.严格执行室内及室间质控，定期参与国家级/省（自治区）级病理质控中心组织的室间质评，确保实验室运作规范，报告准确。

2.供应商负责按照国家或省质控中心对病理科建设规范及质量管理要求支持建设、完善病理实验室质量管理体系及各项规章制度，并严格遵守执行。

（五）提供专业化供应链资产管理服务

1.实验室所需试剂耗材（包括一类、二类、三类医用试剂耗材）由供应商负责提供，供应商需根据采购人需要提供试剂耗材，试剂必须符合NMPA要求，并按照医院的试剂耗材管理体系纳入管理。供应商投标报价包含该项费用，除另有约定外，服务期内采购人不额外支付费用。

2.服务周期内，若采购人委托的病理检查项目中有试剂纳入体外诊断试剂省际联盟带量采购（政府集采）清单，则该试剂由采购人自行采购，该项目不计入此合同进行结算。

3.供应商保证提供的检验检测仪器、试剂相关资质齐全，符合医学检验实验室相关规定。

4.供应商应建立完善的采购管理制度、仓库管理制度、固定资产管理制度等，保证实验室所需物资供应需求。

5.供应商不得对投入本项目的硬件设备设定抵押权、质押权、转让等权益，未经采购人同意不得随意更换或淘汰相关投入设备。

6.服务期内实验所需的垃圾袋、卫生纸、口罩、酒精、消毒液等物资均由采购人统一提供并管理，但涉及到的病理检查及办公耗材（病理试剂、耗材、采样耗材、办公耗材等）均由供应商负责提供并管理。

（六）学科建设人才培养服务

1.服务期内供应商为采购单位科室人员提供专业技能培训（如新设备操作、新技术应用），不定期联合组织专家讲座或国际学术会议，不少于2次，促进医院与行业前沿技术积极交流。

2.供应商需提供丰富的医学专家资源和专业的人才培养资源，为采购人提供人才合作培养服务，为病理实验室医技人员提供进入三甲医院进行短、中、长期的培训学习的机会，人数、次数、各期的时间长度等按采购人实际需要提供服务，满足医院对人才梯队建设的需求，产生的费用由供应商承担。

3.组建分子病理平台过程中，供应商必须按采购人要求提供技术人员培训学习支持服务，助力平台从无到有、从有到优建设。

4.双方共享科研平台及信息，围绕医院临床重点专科专病建设，供应商应积极提供新技术应用方面的项目/科研课题合作资源，为采购人的科研课题予以协助、支持，合作期间如有申报科研课题，知识产权原则上归属采购人，如双方另有约定，由双方另行协商约定。

（七）其他要求

1.协助采购人做好质控工作，参加各级各类质评活动，确保诊断质量。

2.采购人如有需要，供应商需委派专家对临床科室进行培训、咨询等沟通，以提高临床医生对病理诊断检测方法对临床诊断的认识。

3.供应商提供联合科研项目服务，在合作期内开展临床研究，如疾病标志物开发、精准医疗方案探索，研究成果归属医院所有。

4.供应商需数据共享与分析，并提供大样本数据库，支持采购人科研需求。

5.服务周期内，供应商提供的医疗设备/耗材/检测技术导致的医疗纠纷或医疗事故，供应商协助采购人按医院的相关程序进行调解和处理。因供应商问题导致的赔偿责任，由供应商承担。

6.供应商具有对受检患者保密的义务，在未经采购人同意或授权前提下，不得向任何单位或个人泄露采购人检验的项目、检验内容及结果。

7.服务周期内，若是供应商错误导致的医疗纠纷或者医疗事故，应由供应商承担全部责任，造成医院损失的，采购人可向供应商追偿。

8.供应商在服务期内须接受采购人对项目建设、服务质量的考核，具体的考核办法由采购人另行规定。

9.服务期间供应商每年至少需提供外部专家支持2次，相关服务包含在报价内。

10.服务期间，中标供应商需协助医院开展新的病理检查项目，涉及的新技术、试剂、人员等供应商必须按采购人要求时限完成，原则上不超过3个月。如因中标供应商原因，导致新项目新技术不能如期上线，在提出上线要求后的第三个月考核评定为不合格。

11.供应商应在接到故障通知后0.5小时内予以响应，24小时内维保人员到达现场维修，并保证在48小时内排除故障；48小时内不能及时排除故障的，供应商应在48小时内调配备用设备提供给实验室使用或提供其他方案保证检测服务正常开展。

12.诊断方式、报告结果发放、查询在病理实验室开展的项目报告单由采购人实验室技师/医师出具。

（八）商务要求

1.服务期：

（1）服务开始之日起3年，具体服务开始日期在签订合同时双方协商确定。按“1+1+1”实行，采购人每年对中标供应商进行考核，根据月度核结果，如1个考核年度内，出现6次及以上考核不合格，采购人有权终止合同。

（2）若服务期内，检验服务累计金额提前达到合同总金额（即采购预算金额人民币4692万元）的，合同则提前终止，中标供应商不得以此为由要求采购人承担违约责任或损失补偿、赔偿责任。

（3）三年服务期内，中标供应商负有对检测服务累计金额进行核算的责任。当累计金额达到采购预算金额人民币4692万元的支付上限时，中标供应商必须立即以书面形式通知采购人，双方进行金额核算确认无误后终止后续服务。如因中标供应商未能及时以书面形式通知采购人终止服务，导致实际发生的检测服务费用超出4692万元支付上限的任何费用，采购人不予承担。供应商需明确承诺放弃就该部分费用向采购人进行追索的一切权利。

（4）病理检查项目清单外还未开展的检查项目，如在服务期内需开展增加相关服务的，需经采购人管理主管部门审批通过，所增加的病理检查项目服务价格参照采购人对应等级最新的《广西壮族自治区医疗服务价格》收费标准×本项目中标折扣率，并按已确定的付款方式进行结算。

（5）因医疗服务价格政策规定及《广西医疗服务价格项目目录》有更新，服务期内检测项目的收费标准发生变化的，采购人及中标供应商均无条件接受，不得因收费上涨或下调而终止服务。

（6）如因政策变化导致采购人无法继续履约，供应商需全力配合，不得追究采购人违约责任。

（7）最高限价：4692万元；同时，本项目以折扣率报价，《病理实验室检测服务项目》检测项目有效的服务费折扣率范围≤收费标准的68%。

四、采购人现有条件

采购人提供病理实验室所开展的实验室和环境、行政办公场所、网络、水（包括医疗废液的处理）、电的供应。

附表1 病理实验室检测服务项目

本清单为示例清单，实际服务项目以双方确认为准，并随医疗服务价格政策动态调整。

| 序号 | 项目 | 现行收费价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | __体内腔液细胞薄层液基病理诊断 | 279.90 |
| 2 | ESD/EMR组织病理诊断（1瓶/袋标本） | 261.2 |
| 3 | HER-2基因蛋白伴随诊断 | 320 |
| 4 | HER-2基因扩增检测（FISH法） | 1790.4 |
| 5 | PDL1蛋白伴随诊断 | 2447 |
| 6 | PD-L1蛋白伴随诊断检测 | 2447 |
| 7 | 鼻咽部活检1部位+免疫组化2项病理诊断 | 481.2 |
| 8 | 鼻咽部活检2部位+免疫组化2项病理诊断 | 534 |
| 9 | 病理检查(前列腺穿刺十二部位) | 1177.2 |
| 10 | 穿刺组织病理诊断（12瓶/袋标本） | 1177.2 |
| 11 | 穿刺组织病理诊断（1瓶/袋标本） | 192.7 |
| 12 | 穿刺组织病理诊断（2瓶/袋标本） | 282.2 |
| 13 | 穿刺组织病理诊断（3瓶/袋标本） | 371.7 |
| 14 | 穿刺组织病理诊断（4瓶/袋标本） | 461.2 |
| 15 | 穿刺组织病理诊断（6瓶/袋标本） | 640.2 |
| 16 | 大手术组织标本病理诊断 | 208.2 |
| 17 | 非同步远程病理会诊（组套） | 310.4 |
| 18 | 肺癌（14靶向+21化疗基因）检测（病理科） | 3400 |
| 19 | 肺癌（14靶向+21化疗基因+PDL1）检测（病理科）） | 5847 |
| 20 | 肺癌ALK基因蛋白伴随诊断 | 550 |
| 21 | 肝穿刺组织病理诊断（1瓶/袋标本） | 606.7 |
| 22 | 肝穿刺组织病理诊断（2瓶/袋标本） | 696.2 |
| 23 | 睾丸穿刺病理诊断（1个标本） | 192.7 |
| 24 | 宫颈防癌刮片(体检中心) | 51.5 |
| 25 | 宫颈细胞薄层液基病理诊断 | 276.9 |
| 26 | 宫颈细胞薄层液基病理诊断(社区) | 249.21 |
| 27 | 宫颈细胞薄层液基病理诊断(体检中心) | 205.2 |
| 28 | 宫颈锥切组织病理诊断（1瓶/袋标本） | 281.2 |
| 29 | 骨髓穿刺组织病理诊断（1瓶/袋标本） | 275.2 |
| 30 | 黑色素瘤（12靶向+21化疗基因）检测（病理科） | 3400 |
| 31 | 活检组织病理诊断（1瓶/袋标本） | 181.2 |
| 32 | 活检组织病理诊断（2瓶/袋标本） | 259.2 |
| 33 | 活检组织病理诊断（3瓶/袋标本） | 337.2 |
| 34 | 活检组织病理诊断（4瓶/袋标本） | 415.2 |
| 35 | 活检组织病理诊断（5瓶/袋标本） | 493.2 |
| 36 | 活检组织病理诊断（6瓶/袋标本） | 571.2 |
| 37 | 活检组织病理诊断（8瓶/袋标本） | 727.2 |
| 38 | 甲状腺癌（12靶向+21化疗基因）检测（病理科） | 3400 |
| 39 | 甲状腺穿刺细胞学病理诊断(液基+细胞蜡块) | 427.4 |
| 40 | 甲状腺穿刺细胞学病理诊断（液基方法） | 327.4 |
| 41 | 结直肠癌（12靶向+21化疗基因）检测（病理科） | 3400 |
| 42 | 卵巢癌（19靶向+21化疗基因）检测（病理科） | 3400 |
| 43 | 免疫荧光染色诊断 | 67.5 |
| 44 | 免疫组织化学染色诊断(独立温控塑/液盖膜法) | 150 |
| 45 | 内镜标本（1瓶标本）+特殊染色1项 | 238.2 |
| 46 | 内镜标本（2瓶标本）+特殊染色1项 | 316.2 |
| 47 | 内镜标本（3瓶标本）+特殊染色1项 | 394.2 |
| 48 | 内镜标本（4瓶标本）+特殊染色1项 | 472.2 |
| 49 | 内镜标本（5瓶标本）+特殊染色1项 | 550.2 |
| 50 | 内镜标本（7瓶标本）+特殊染色1项 | 706.2 |
| 51 | 内镜标本（8瓶标本）+特殊染色1项 | 784.2 |
| 52 | 内镜小标本（6瓶标本）+特殊染色1项 | 628.2 |
| 53 | 普通病理会诊 | 87 |
| 54 | 前列腺癌（23靶向+21化疗基因）检测（病理科） | 3400 |
| 55 | 浅表淋巴结针吸细胞学检查 | 262.8 |
| 56 | 浅表组织器官细针穿刺病理诊断（液基） | 327.4 |
| 57 | 人乳头瘤病毒DNA检测(12+2)(体检中心)(发病理科) | 160 |
| 58 | 乳头瘤病毒HPV分型(体检中心) | 320 |
| 59 | 乳腺癌（12靶向+21化疗基因）检测（病理科） | 3400 |
| 60 | 肾穿刺组织病理诊断（1瓶/袋标本） | 1241.2 |
| 61 | 肾穿免疫电镜检查 | 814.8 |
| 62 | 肾穿普通透射电镜检查 | 400.7 |
| 63 | 肾穿组织快速石蜡切片检查与诊断 | 412.2 |
| 64 | 实体瘤个体化用药108基因检测（病理科） | 9600 |
| 65 | 实体瘤个体化用药108基因检测+PDL1（病理科） | 12047 |
| 66 | 实体瘤个体化用药47基因检测（病理科） | 6000 |
| 67 | 实体瘤个体化用药47基因检测+PDL1（病理科） | 8047 |
| 68 | 术中冰冻增加1块冷冻块收费 | 253.5 |
| 69 | 术中冰冻诊断+大手术标本病理诊断 | 512.1 |
| 70 | 术中冰冻诊断+小手术标本病理诊断 | 463.1 |
| 71 | 术中冰冻诊断+中手术标本病理诊断 | 473.1 |
| 72 | 特殊染色（人工每项） | 57 |
| 73 | 体内腔液细胞薄层液基病理诊断 | 279.9 |
| 74 | 细胞蜡块制作 | 100 |
| 75 | 细胞学计数 | 30 |
| 76 | 小手术组织标本病理诊断 | 159.2 |
| 77 | 胰腺癌（12靶向+21化疗基因）检测（病理科） | 3400 |
| 78 | 疑难病理会诊 | 279.4 |
| 79 | 荧光原位杂交病理诊断（FISH) | 1950.4 |
| 80 | 诱导痰、灌洗液细胞学病理诊断 | 306.9 |
| 81 | 原位杂交技术（非荧光显色） | 145.5 |
| 82 | 院内会诊 | 26 |
| 83 | 院外会诊用切片制作 | 15 |
| 84 | 增加1种穿刺标本收费 | 89.5 |
| 85 | 增加1种大手术组织标本 | 105 |
| 86 | 增加1种活检标本收费 | 78 |
| 87 | 增加1种内镜标本收费 | 78 |
| 88 | 增加1种小手术组织标本 | 56 |
| 89 | 增加1种中手术组织标本 | 66 |
| 90 | 增加蜡块（手术标本） | 10 |
| 91 | 中手术组织标本病理诊断 | 169.2 |
| 92 | 子宫内膜癌（15靶向+21化疗基因）检测（病理科） | 3400 |
| 93 | 病理检测所需的其他项目 | 按《广西医疗服务价格项目目录（2024年版）》标准执行（如服务期间价格项目目录有更新以更新版本为准） |

附表2  现有需维护的实验室设备清单

以下设备为采购人现有设备，供应商应负责日常维护、保养、维修及定期校准，并承担相关费用。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 奥林巴斯研究级生物显微镜 | 1台 |
| 2 | 石蜡切片机 | 1台 |
| 3 | 石蜡切片机 | 1台 |
| 4 | 冰冻切片机 | 1台 |
| 5 | 全自动脱水机 | 1台 |
| 6 | 全自动脱水机 | 1台 |
| 7 | 多功能电动取骨机 | 1台 |
| 8 | 摊片烤片机 | 1台 |
| 9 | 摊片烤片机 | 1台 |
| 10 | 摊片烤片机 | 1台 |
| 11 | 摊片烤片机 | 1台 |
| 12 | 石蜡切片机 | 1台 |
| 13 | 烘片机 | 1台 |
| 14 | 载玻片激光打号机 | 1台 |
| 15 | 原位杂交仪 | 1台 |
| 16 | 纯水机 | 1台 |
| 17 | 台式冷冻离心机 | 1台 |
| 18 | 数字切片扫描与应用系统 | 1台 |
| 19 | 全自动免疫组化染色机 | 1台 |
| 20 | 博世电冰箱 | 1台 |
| 21 | 博世电冰箱 | 1台 |
| 22 | 博世电冰箱 | 1台 |
| 23 | 鼓风干燥箱 | 1台 |
| 24 | 鼓风干燥箱 | 1台 |
| 25 | 大体标本成像仪 | 1台 |
| 26 | 快速病理诊断前处理设备 | 1台 |
| 27 | 生物显微镜 | 1台 |
| 28 | 生物显微镜 | 1台 |
| 29 | 生物显微镜 | 1台 |
| 30 | 生物显微镜 | 1台 |
| 31 | 生物显微镜 | 1台 |
| 32 | 生物显微镜 | 1台 |
| 33 | 生物显微镜 | 1台 |
| 34 | 生物显微镜 | 1台 |
| 35 | 生物显微镜 | 1台 |
| 36 | 生物显微镜 | 1台 |
| 37 | 生物显微镜 | 1台 |
| 38 | 生物显微镜 | 1台 |
| 39 | 生物显微镜 | 1台 |
| 40 | 生物显微镜 | 1台 |
| 41 | 生物显微镜 | 1台 |
| 42 | 生物显微镜 | 1台 |
| 43 | 生物显微镜 | 1台 |
| 44 | 生物显微镜 | 1台 |
| 45 | 生物显微镜 | 1台 |
| 46 | 数字摄像头 | 1台 |
| 47 | 数字摄像头 | 1台 |
| 48 | 数字摄像头 | 1台 |
| 49 | 数字摄像头 | 1台 |
| 50 | 数字摄像头 | 1台 |
| 51 | 数字摄像头 | 1台 |
| 52 | 数字摄像头 | 1台 |
| 53 | 数字摄像头 | 1台 |
| 54 | 数字摄像头 | 1台 |
| 55 | 数字摄像头 | 1台 |
| 56 | 数字摄像头 | 1台 |
| 57 | 数字摄像头 | 1台 |
| 58 | 数字摄像头 | 1台 |
| 59 | 封片机 | 1台 |
| 60 | 组织包埋机 | 1台 |
| 61 | 组织包埋机 | 1台 |
| 62 | 大体标本成像仪 | 1台 |
| 63 | 染色机 | 1台 |
| 64 | 包埋盒打号机 | 1台 |
| 65 | 包埋盒打号机 | 1台 |
| 66 | 全自动染色封片一体机 | 1台 |
| 67 | 修蜡仪 | 1台 |
| 68 | 大体标本冷藏柜 | 1台 |
| 69 | 大体标本冷藏柜 | 1台 |
| 70 | 大体标本冷藏柜 | 1台 |
| 71 | 大体标本冷藏柜 | 1台 |
| 72 | 大体标本冷藏柜 | 1台 |
| 73 | 大体标本冷藏柜 | 1台 |
| 74 | 医用冷藏保存箱 | 1台 |
| 75 | 生物显微镜（病理） | 1台 |
| 76 | 生物显微镜（病理） | 1台 |
| 77 | 生物显微镜（病理） | 1台 |
| 78 | 生物显微镜（病理） | 1台 |
| 79 | 医用冷藏保存箱 | 1台 |
| 80 | 摄像头 | 1台 |
| 81 | 摄像头 | 1台 |
| 82 | 摄像头 | 1台 |
| 83 | 摄像头 | 1台 |
| 84 | 染色机 | 1台 |
| 85 | 实时荧光定量PCR仪 | 1台 |
| 86 | 移液器 | 1台 |
| 87 | 移液器 | 1台 |
| 88 | 移液器 | 1台 |
| 89 | 移液器 | 1台 |
| 90 | 生物安全柜 | 1台 |
| 91 | 超微量分光光度计 | 1台 |
| 92 | 移液器 | 1台 |
| 93 | 移液器 | 1台 |
| 94 | 移液器 | 1台 |
| 95 | 移液器 | 1台 |
| 96 | 移液器 | 1台 |
| 97 | 加热恒温混匀仪(振荡恒温金属浴) | 1台 |
| 98 | 离心机转子 | 1台 |
| 99 | 麦氏比浊仪 | 1台 |
| 100 | 显微镜 | 1台 |
| 101 | 显微镜 | 1台 |
| 102 | 显微镜 | 1台 |
| 103 | 显微镜 | 1台 |
| 104 | 显微镜 | 1台 |
| 105 | 显微镜 | 1台 |
| 106 | 冰冻切片机 | 1台 |
| 107 | 莱卡石蜡切片机 | 1台 |
| 108 | 莱卡石蜡切片机 | 1台 |
| 109 | 医用冷藏保存箱 | 1台 |
| 110 | 医用冷藏保存箱 | 1台 |
| 111 | 空气净化器 | 1台 |
| 112 | 空气净化器 | 1台 |
| 113 | 多头生物显微镜 | 1台 |
| 114 | 冷冻台 | 1台 |
| 115 | 冷冻台 | 1台 |
| 116 | 冷冻台 | 1台 |
| 117 | 烤片机 | 1台 |
| 118 | 烤片机 | 1台 |
| 119 | 烤片机 | 1台 |
| 120 | 数字切片扫描仪与应用系统 | 1台 |
| 121 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 122 | 包埋机 | 1台 |
| 123 | 医用冷藏冷冻箱 | 1台 |
| 124 | 医用冷藏冷冻箱 | 1台 |
| 125 | 医用冷藏冷冻箱 | 1台 |
| 126 | 医用低温保存箱 | 1台 |
| 127 | 超低温冰箱 | 1台 |
| 128 | 纯水机 | 1台 |
| 129 | 包埋盒激光打号机 | 1台 |
| 130 | 包埋盒激光打号机 | 1台 |
| 131 | 载玻片激光打号机 | 1台 |
| 132 | 载玻片激光打号机 | 1台 |
| 133 | 载玻片激光打号机 | 1台 |
| 134 | 全自动核酸提取仪 | 1台 |
| 135 | 金属浴 | 1台 |
| 136 | 安全防爆柜 | 1台 |
| 137 | 安全防爆柜 | 1台 |
| 138 | 安全防爆柜 | 1台 |
| 139 | 鼓风干燥箱 | 1台 |
| 140 | 医用冷藏保存箱 | 1台 |
| 141 | 戴尔台式电脑（高配） | 1台 |
| 142 | 戴尔OptiPlex 3046 MT | 1台 |
| 143 | 戴尔OptiPlex 3046 MT | 1台 |
| 145 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 146 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 147 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 148 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 149 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 150 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 151 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 152 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 153 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 154 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 155 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 156 | 联想电脑 | 1台 |
| 157 | 联想电脑 | 1台 |
| 158 | 联想电脑 | 1台 |
| 159 | 联想电脑 | 1台 |
| 160 | 联想电脑 | 1台 |
| 161 | 联想电脑 | 1台 |
| 162 | 联想电脑 | 1台 |
| 163 | 联想电脑 | 1台 |
| 164 | 联想电脑 | 1台 |
| 165 | 联想电脑 | 1台 |
| 166 | 组装电脑（风行） | 1台 |
| 167 | 电脑 | 1台 |
| 168 | 不间断供电电源（UPS） | 1台 |
| 169 | 笔记本电脑 | 1台 |
| 170 | 电脑 | 1台 |
| 171 | 电脑 | 1台 |
| 172 | 电脑显示器 | 1台 |
| 173 | 电脑显示器 | 1台 |
| 174 | 电脑显示器 | 1台 |
| 175 | 电脑显示器 | 1台 |
| 176 | 电脑显示器 | 1台 |
| 177 | 电脑显示器 | 1台 |
| 178 | 电脑主机（办公用） | 1台 |
| 179 | 电脑主机（办公用） | 1台 |
| 180 | 电脑主机（办公用） | 1台 |
| 181 | 电脑主机（办公用） | 1台 |
| 182 | 电脑主机（办公用） | 1台 |
| 183 | 电脑主机（办公用） | 1台 |
| 184 | 电视机 | 1台 |
| 185 | 电脑 | 1台 |
| 186 | 电脑 | 1台 |
| 187 | 电脑 | 1台 |
| 188 | 电脑 | 1台 |
| 189 | 电脑 | 1台 |
| 190 | 电脑 | 1台 |
| 191 | 电脑 | 1台 |
| 192 | 电脑 | 1台 |
| 193 | 电脑 | 1台 |
| 194 | 电脑 | 1台 |
| 195 | 电脑 | 1台 |
| 196 | 电脑 | 1台 |
| 197 | 电脑主机（办公用） | 1台 |
| 198 | 电脑主机（办公用） | 1台 |
| 199 | 格力空调 | 1台 |
| 200 | 通风柜 | 1台 |
| 201 | 包埋机冷冻台 | 1台 |
| 202 | 包埋机冷冻台 | 1台 |
| 203 | 包埋机冷冻台 | 1台 |
| 204 | 免疫组化仪 | 1台 |
| 205 | 全自动免疫组化染色机 | 3台 |

附表3  配套检测设备/软件

| 数智化病理平台建设所需设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/系统 | 拟投入时间 | 数量 |
| 1 | 细胞学AI辅助诊断系统 | 2026年 | 1套 |
| 2 | 食管活检AI辅助诊断系统 | 2027年 | 1套 |
| 3 | 结直肠活检AI辅助诊断模块 | 2027年 | 1套 |
| 4 | 肺多模态AI辅助诊断系统 | 2027年 | 1套 |
| 5 | 前列腺AI辅助诊断系统 | 2027年 | 1套 |
| 6 | 乳腺AI辅助诊断模块 | 2027年 | 1套 |
| 7 | 胃活检AI辅助诊断系统 | 2026年 | 1套 |
| 8 | HE切片AI质控系统 | 2026年 | 1套 |
| 9 | 其他系统（宫颈、皮肤、淋巴瘤、膀胱、肝、胆、子宫） | 2026-2028年 | 7套 |
| 10 | 病理全流程质控管理系统 | 2026年 | 1套 |
| 11 | 病理结构化报告与数据智能系统（35个癌种） | 2026年 | 1套 |
| 12 | 远程病理系统 | 2026年 | 1套 |
| 13 | 系统接口 | 2026年 | 30个 |
| 14 | 服务器 | 2026年 | 1套 |
| 15 | 智慧病理档案外借系统模块 | 2026年 | 1套 |
|  | 实验室环境监测系统 | 2026年 | 1套 |
| 1 | 400通量扫描仪 | 2026年 | 1台 |
| 2 | 120通量扫描仪 | 2026年 | 1台 |
| 3 | 20通量扫描仪（荧光） | 2026年 | 1台 |
| 分子病理一代、二代测序平台所需设备 |  |  |  |
| 1 | 荧光紫外分光光度计 | 2027年 | 2台 |
| 2 | 超声打断仪 | 2027年 | 1台 |
| 3 | 磁力架 | 2026年 | 1台 |
| 4 | 梯度扩增仪 | 2026年 | 2台 |
| 5 | 瞬时离心机 | 2026年 | 2台 |
| 6 | 超净工作台 | 2026年 | 4台 |
| 7 | 真空浓缩仪 | 2027年 | 1台 |
| 8 | 生物分析仪 | 2027年 | 1台 |
| 9 | 振荡器 | 2026年 | 2台 |
| 10 | 一代测序仪 | 2026年 | 1台 |
| 11 | 二代测序仪 | 2027年 | 1台 |
| 12 | 干式恒温器 | 2026年 | 1台 |
| 13 | 低温高速离心机 | 2026年 | 1台 |
| 14 | 全自动免疫组化染色系统及22C3伴随诊断平台 | 2026年 | 1台 |
| 现有平台需更新设备/系统 |  |  |  |
| 1 | 负压式脱水机（通量300以上） | 2028年 | 1台 |
| 2 | 组织包埋机 | 2028年 | 2台 |
| 3 | 组织切片机 | 2026年 | 2台 |
| 4 | 全自动组织染封一体机（通量300以上） | 2026年 | 1台 |
| 5 | 全自动免疫组化仪（通量60） | 2026年 | 1台 |
| 6 | 全自动细胞学液基制片染色仪（通量64） | 2026年 | 1台 |
| 7 | 冰冻切片机 | 2027年 | 1台 |
| 8 | 快速冰冻包埋仪 | 2026年 | 1台 |
| 9 | 冰冻染色仪 | 2026年 | 1台 |
| 10 | 全流程玻片打号机 | 2026年 | 6台 |
| 11 | 高拍仪 | 2026年 | 2台 |
| 12 | 适配数智化AI诊断电脑显示器及主机 | 2026年 | 30台 |
| 13 | 全自动组织脱钙仪 | 2026年 | 1台 |
| 14 | 显微镜用进口相机 | 2026年 | 1台 |