	广西医科大学附属武鸣医院红岭宿舍区火灾报警系统维修报价清单

	名   称
	拟购数量
	单价
	总价
	备注
	结算方法

	系统回路
	18
	
	
	
	按实际采购数量结算

	消防报警主机
	1
	
	
	
	按实际采购数量结算

	底座
	60
	
	
	
	按实际采购数量结算

	消火栓按钮
	55
	
	
	
	按实际采购数量结算

	火灾声光报警
	35
	
	
	
	按实际采购数量结算

	输入模块
	25
	
	
	
	按实际采购数量结算

	输出模块
	15
	
	
	
	按实际采购数量结算

	输入/输出模块
	14
	
	
	
	按实际采购数量结算

	总线隔离器
	12
	
	
	
	按实际采购数量结算

	消防广播音箱
	55
	
	
	
	按实际采购数量结算

	消防电话分机
	10
	
	
	
	按实际采购数量结算

	烟感故障点
	620
	
	
	
	按实际采购数量结算

	主回路排查
	6
	
	
	
	按实际采购数量结算

	设备回路板
	6
	
	
	
	按实际采购数量结算

	气体主机维护
	1
	
	
	
	按实际采购数量结算

	电气、电源火灾监控主机维护
	2
	
	
	
	按实际采购数量结算

	电气、电源火灾监控故障点
	30
	
	
	
	按实际采购数量结算

	应急系统维护
	1
	
	
	
	按实际采购数量结算

	防排烟系统信号反馈点
	40
	
	
	
	按实际采购数量结算

	广西医科大学附属武鸣医院红岭宿舍区火灾报警系统维修报价清单

	名   称
	拟购数量
	单价
	总价
	备注
	结算方法

	消火栓按钮
	55
	
	
	
	按实际采购数量结算

	火灾声光报警
	35
	
	
	
	按实际采购数量结算

	输入模块
	25
	
	
	
	按实际采购数量结算

	输出模块
	15
	
	
	
	按实际采购数量结算

	输入/输出模块
	14
	
	
	
	按实际采购数量结算

	总线隔离器
	12
	
	
	
	按实际采购数量结算

	消防广播音箱
	55
	
	
	
	按实际采购数量结算

	消防电话分机
	10
	
	
	
	按实际采购数量结算

	火灾探测器
	200
	
	
	
	按实际采购数量结算

	设备回路板
	6
	
	
	
	按实际采购数量结算

	气体灭火系统控制模块
	2
	
	
	
	按实际采购数量结算

	电源火灾监控
	10
	
	
	
	按实际采购数量结算

	应急灯
	20
	
	
	
	按实际采购数量结算

	编码器
	1
	
	
	
	按实际采购数量结算

	疏散指示灯
	20
	
	
	
	按实际采购数量结算

	1.5平方双色线
	16
	
	
	阻燃
	按实际采购数量结算

	2.5平方双色线
	16
	
	
	阻燃
	按实际采购数量结算

	铁皮镀锌铁管
	60
	
	
	
	按实际采购数量结算

	防火漆（桶）
	2
	
	
	
	按实际采购数量结算


报价公司名称（盖章）                                  日期：
