附件1

全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪采购需求

一、设备用途说明及主要要求

主要用于成人心脏、小儿心脏并具备二维经食管超声心动图成像技术等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

- 二、基本配置及功能要求

| 序 号 | 名称内容 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断系统主机 | 1台 |
| 2 | 高分辨率液晶显示器 | 1个 |
| 3 | 成人心脏相控阵探头 | 1把 |
| 4 | 儿童心脏相控阵探头 | 1把 |
| 5 | 小儿及成人多平面经食管探头 | 1把 |
| 6 | 高频线阵探头 | 1把 |
| 7 | 心腔造影成像 | 1个 |
| 8 | 心肌造影成像 | 1个 |
| 9 | 感兴趣区域定量 | 1个 |
| 10 | TDI定量分析 | 1个 |
| 11 | 自动心肌运动定量分析 | 1个 |
| 12 | 血管检查软件包 | 1个 |
| 13 | 内中膜厚度测量 | 1个 |
| 14 | 心脏临床应用软件包 | 1个 |
| 15 | 自动心功能定量分析 | 1个 |
| 16 | 自动左室应变定量 | 1个 |
| 17 | 心肌应变定量 | 1个 |
| 18 | 空间复合成像 | 1个 |
| 19 | 二维灰阶成像 | 1个 |
| 20 | 彩色多普勒成像技术 | 1个 |
| 21 | 智能多普勒血管检查技术 | 1个 |
| 22 | 脉冲优化处理技术 | 1个 |
| 23 | 透明心脏超声检查模型 | 1个 |
| 24 | 孕早期妊娠超声检查模型 | 1个 |
| 25 | 电脑工作站（配I5以上CUP、高清采集卡、图像采集手柄、500G以上固态硬盘、大容量彩色打印机1台） | 1套 |
| 26 | 检查床、符合人体力学检查椅、办公电脑桌 | 1套 |