维保内容：

1.为我院全院PACS系统提供支持维护工作；

2.提供服务、商务、信息化规划、服务器、技术等咨询服务；

3.提供PACS产品的日常数据检查维护及各系统接口维护；

4.提供PACS产品的报表维护；

5.由操作员误操作引起的系统故障维护；

6.定期巡检维护；

7.全年内电话7天*24小时响应，远程保证7天*24小时/周全年的服务响应；

8.维保期限：一年

备注：我院目前使用的是蓝网科技股份有限公司全院PACS系统