服务内容：

方案1：单独维保监控服务器软件硬件不含监控头网络等

1.整个质保周期为1年。

2.质保期内硬件设备故障，配件方面免费维修，如果配件维修无法解决的进行免费整机更换，且性能大于等于当前设备的好件，故障件归还厂家。

3.出现系统或硬件异常影响业务正常使用的，优先远程解决，远程无法解决的安排技术工程师现场支持。

4.年度例行系统巡检，对当前系统设备进行软、硬件运行检查、日志检查、配置规范检查、配置备份检查等预防性检查，每年2次。

5.根据客户的需要，就当前系统的基本操作以及常用维护或双方约定的其它内容进行免费培训。

6.提供7X24小时的客户服务热线，保障随时可以解决客户的任何疑问。

| 产品型号 | 中文描述 | 产品设备条码 | 服务年限 | 服务数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VS-VM5800-UV | Uniview VS-VM5800服务器(可视化报警管理服 VS-VM5800-UV务器，含许可:单机安装+700路摄像机接入授权+存储服务器1台、媒体服务器1台、智能分析服务器1台、数据管理服务器1台、交通媒体交换服务器一台、闸口数量8个 | 210235C15Q316B000007 | 1年 | 1 |

备注：我院目前使用服务器：产品清单为

方案2：包含监控服务器软件硬件、接口、存储、监控头、网络等所有硬件一起

- 目前我院现有摄像头数量约630个、存储服务器1台、媒体服务器1台、智能分析服务器1台、数据管理服务器1台、交通媒体交换服务器一台、闸口数量8个。

备注：报名公司提供2个方案的报价