附件2：

**报价表**

采购项目名称：消防设施维保服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 维保服务期 | 建筑面积 | 项目位置 |
| 消防设施维保服务 | 壹年 | 约10万㎡ | 南宁市武鸣区永宁路26号广西医科大学附属武鸣医院 |
| 项目报价（人民币大写）： （￥ 元） |

供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

报价联系人、联系方式：

时间： 年 月 日

消防设施维保服务配件报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **控制单价（元）** | **生产厂家** | **报价（元）** | **备注** |
| 1 | 消防电话分机 | GST-TS-100B | 120 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 2 | 消防电话模块 | 青鸟、海湾 | 120 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 3 | 楼层显示盘 | 海湾GST-ZF-500Z青鸟JBF-VDP3060B | 750 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 4 | 烟感探测器 | JTY-GD-JBF-41 | 65 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 5 | 感温探测器 | 青鸟、海湾 | 65 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 6 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 80 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 7 | 输出模块 | 青鸟、海湾 | 65 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 8 | 隔离模块 | 青鸟、海湾 | 60 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 9 | 继电器 |  | 20 |  |  |  |
| 10 | 声光报警器 | 海湾HX-100B青鸟JBF4372E2型 | 120 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 11 | 消报 | 海湾J-SAM-GST9124青鸟 | 80 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 12 | 手动报警按钮 | 青鸟、海湾 | 80 | 青鸟、海湾 |  |  |
| 13 | 风机帆布 | 平方米/1 | 200 |  |  |  |
| 14 | 闸阀 | DN200 | 320 |  |  |  |
| 15 | 闸阀 | DN150 | 240 |  |  |  |
| 16 | 闸阀 | DN100 | 160 |  |  |  |
| 17 | 闸阀 | DN65 | 120 |  |  |  |
| 18 | 止回阀 | DN150 | 260 |  |  |  |
| 19 | 止回阀 | DN32 | 80 |  |  |  |
| 20 | 开关阀 | DN32 | 80 |  |  |  |
| 21 | 手柄蝶阀 | DN100 | 120 |  |  |  |
| 22 | 手柄蝶阀 | DN150 | 220 |  |  |  |
| 23 | 湿式报警阀 | DN150 | 880 |  |  |  |
| 24 | 湿式报警阀 | DN100 | 750 |  |  |  |
| 25 | 消火栓箱 | 800\*650\*320 | 120 |  |  |  |
| 26 | 压力开关 | Zsjy1.6bp | 30 |  |  |  |
| 27 | 消火栓玻璃面板 | 800mmx650mm | 60 |  |  |  |
| 28 | 消火栓软管 | 25mm | 82 |  |  |  |
| 29 | 水流指示器 | DN150 | 95 |  |  |  |
| 31 | 水流指示器 | DN100 | 80 |  |  |  |
| 32 | 水带  | 65-10-20 | 160 |  |  |  |
| 33 | 水枪 | DN65 | 30 |  |  |  |
| 34 | 消火栓小枪头 | 直径mm | 20 |  |  |  |
| 35 | 压力表 | 2.5MPa | 25 |  |  |  |
| 1.0mpa | 20 |  |  |  |
| 36 | 应急照明灯 | 220V | 38 |  |  |  |
| 24V | 45 |  |  |  |
| 37 | 安全出口指示标志 | 220V | 38 |  |  |  |
| 24V | 45 |  |  |  |
| 38 | 交流接触器 | CJX2-32 | 160 |  |  |  |
| 39 | 室内消火栓头 | SN65 | 65 |  |  |  |
| 40 | 4kg干粉灭火器充装 | 4kg | 25 |  |  |  |
| 41 | 3kg二氧化碳充装 | 3kg | 60 |  |  |  |
| 42 | 2KG水基型灭火器充装 | 2kg | 40 |  |  |  |
| 43 | 防火门闭门器 | GST-TS-100B | 30 |  |  |  |
| 44 | 4KG干粉灭火器 | 4KG | 80 |  |  |  |
| 45 | 2KG水基型灭火器 | 2KG | 120 |  |  |  |
| 46 | 3kg二氧化碳 | 3kg | 60 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）: （￥ 元） |
| **说明**：在消防系统出现故障的情况下，在得到使用单位的通知后，维护方应及时到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则有义务向采购单位说明，并提供相应的改善服务；如需对其它零配件进行更换的，应提供相关部门检测合格并带有合格证的配件，并按成本价提供由采购人审核同意后再进行更换。 |

**注：该报价单非固定格式，报价人科自行制作报价单，报价不允许超过控制单价。**

消防维保常用易损件清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **备注** |
| 1 | 洒水喷头 |  |
| 2 | DN32以下水阀 |  |
| 3 | DN32以下管件 |  |
| 4 | 防火阀中的微动开关 |  |
| 5 | 防火阀中的手动拉线 |  |
| 6 | 防火门上的小五金件（闭门器除外） |  |
| 7 | 消防栓箱上的小五金 |  |
| 8 | 密封填料 |  |
| 9 | 密封垫纸 |  |
| 10 | 控制盘上指示灯 |  |
| 11 | 控制盘上按钮 |  |
| 12 | 控制盘上指示开关 |  |
| 13 | 电线 |  |
| 14 | 线管 |  |
| 15 | 常用螺栓、螺母 |  |
| ... |  |  |

注：该表为常用易损件一般维修材料，报价人应不限数量免费提供，品目可在该表基础上增项，不允许减项。