附件1：空调设备及部分医疗辅助设施维保服务设备清单

项目编号：

| 1、病房医技综合楼中央空调设备维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 年综合单价 | 备注 |
| 1 | 模块式风冷冷水机组 | EKAC500BR1LH | 台 | 16 |  |  |
| 2 | 全热回收模块式风冷冷水机组 | EKAC230BR1SR | 台 | 12 |  |  |
| 3 | 模块式水冷冷水机组 | EKWD075CR1 | 台 | 12 |  |  |
| 4 | 模块式风冷热泵机组 | EKAC460BR1-D | 台 | 18 |  |  |
| 5 | 模块式风冷热泵机组 | EKAC460BR1-D | 台 | 8 |  |  |
| 6 | 空调冷冻水泵，对应LS-01~12, | SLS200-400(I)B | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 空调冷却水泵，对应LS-01~12, | SLS200-315(I) | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 空调冷冻水泵，对应K-1~16, | SLS200-400GB | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 空调冷热水泵，对应K-17~28, | FLGR40 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 空调冷热水泵，对应K-17~28, | SR15-4 | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 空调冷热水泵，对应K-17~28, | SR15-7 | 台 | 4 |  |  |
| 12 | 空调冷热水泵，对应K-17~28, | FLGR80-250（1）A | 台 | 3 |  |  |
| 13 | 空调冷冻水泵，对应K-T-1~18 | SLS155-411B | 台 | 4 |  |  |
| 14 | 空调冷冻水泵，对应K-T-19~22, | SLS55-160 | 台 | 6 |  |  |
| 15 | 低噪声方形冷却塔 | YHW-3003VY | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 全程水处理器 | SCL-72-300 | 台 | 2 |  |  |
| 17 | 全程水处理器 | SCL-51-350 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 全程水处理器 | SCL-12-150 | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 全程水处理器 | SCL-100-350 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 医用洁净空调机组 | TBC1620CHW | 台 | 4 |  |  |
| 21 | 医用洁净空调机组 | TBC1213CHW | 台 | 5 |  |  |
| 22 | 医用洁净空调机组 | TAC0713CHW | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 医用洁净空调机组 | TAC0814CHW | 台 | 25 |  |  |
| 24 | 深度除湿新风机 | TAC1015BHS | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 深度除湿新风机 | TAC1116BHS | 台 | 4 |  |  |
| 26 | 组合式空调机组 | TBC0810CHW | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 风机盘管 | EKCW200YC5 | 台 | 254 |  |  |
| 28 | 风机盘管 | EKCW300YC5 | 台 | 209 |  |  |
| 29 | 风机盘管 | EKCW400YC5 | 台 | 80 |  |  |
| 30 | 风机盘管 | EKCW500YC5 | 台 | 515 |  |  |
| 31 | 风机盘管 | EKCW600YC5 | 台 | 178 |  |  |
| 32 | 风机盘管 | EKCW800YC5 | 台 | 175 |  |  |
| 33 | 风机盘管 | EKCW1000YC5 | 台 | 60 |  |  |
| 34 | 风机盘管 | EKCW1200YC5 | 台 | 45 |  |  |
| 35 | 风机盘管 | EKCW1400YC5 | 台 | 24 |  |  |
| 36 | 变频多联式空调（热泵）室外机 | W280 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 变频多联式空调（热泵）室外机 | W340 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 变频多联式空调（热泵）室外机 | W450 | 台 | 3 |  |  |
| 39 | 变频多联式空调（热泵）室外机 | W560 | 台 | 2 |  |  |
| 40 | 变频多联式空调（热泵）室外机 | W790 | 台 | 2 |  |  |
| 41 | 变频多联式空调（热泵）室外机 | W1080 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 变频多联式空调（热泵）室外机 | W1140 | 台 | 2 |  |  |
| 43 | 变频多联式空调（热泵）室外机 | W2540 | 台 | 4 |  |  |
| 44 | 多联式空调系统室内机 | EKCC32F1-M | 台 | 16 |  |  |
| 45 | 多联式空调系统室内机 | EKCC36F1-M | 台 | 20 |  |  |
| 46 | 多联式空调系统室内机 | EKCC45F1-M | 台 | 25 |  |  |
| 47 | 多联式空调系统室内机 | EKCC56F1-M | 台 | 23 |  |  |
| 48 | 多联式空调系统室内机 | EKCC71F1-M | 台 | 28 |  |  |
| 49 | 多联式空调系统室内机 | EKCC80F1-M | 台 | 2 |  |  |
| 50 | 多联式空调系统室内机 | EKCC90F1-M | 台 | 10 |  |  |
| 51 | 多联式空调系统室内机 | EKCC112F1-M | 台 | 19 |  |  |
| 52 | 多联式空调系统室内机 | EKCC140F1-M | 台 | 11 |  |  |
| 53 | 全新风室内机 | X28 | 台 | 50 |  |  |
| 54 | 直膨式机组室外机 | EKRV100ER1 | 台 | 4 |  |  |
| 55 | 直膨式机组室内机 | EKDB280C1 | 台 | 4 |  |  |
| 56 | 通风/排风机 | 各类 | 台 | 94 |  |  |
| 57 | 玻璃钢防腐离心风机 | PF-55 | 台 | 3 |  |  |
| 58 | 玻璃钢防腐离心风机 | PF-18 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 玻璃钢防腐离心风机 | PF-160 | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 玻璃钢防腐离心风机 | PF-62 | 台 | 1 |  |  |
| 61 | 玻璃钢防腐离心风机 | PF-86 | 台 | 1 |  |  |
| 62 | 玻璃钢防腐离心风机 | PF-120 | 台 | 2 |  |  |
| 63 | 分体空调 | 5匹；KFR-120L | 台 | 25 |  |  |
| 64 | 分体空调 | 3匹；KFR-72G | 台 | 13 |  |  |
| 65 | 分体空调 | 2匹；KFR-50G | 台 | 10 |  |  |
| 66 | 分体空调 | 1.5匹；KFR-35G | 台 | 25 |  |  |
| 67 | 分体空调 | 1匹；KFR-26G | 台 | 2 |  |  |
| 68 | 全热交换器 | HRB030 | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 初效过滤器更换 | 490*390*46 | 个 | 128 |  |  |
| 70 | 初效过滤器更换 | 590*390*46 | 个 | 143 |  |  |
| 71 | 初效过滤器更换 | 490*490*46 | 个 | 55 |  |  |
| 72 | 初效过滤器更换 | 590*490*46 | 个 | 122 |  |  |
| 73 | 中效过滤器更换 | 490*287*381 | 个 | 50 |  |  |
| 74 | 中效过滤器更换 | 490*490*381 | 个 | 37 |  |  |
| 75 | 中效过滤器更换 | 590*490*500 | 个 | 98 |  |  |
| 76 | 中效过滤器更换 | 790*375*400 | 个 | 24 |  |  |
| 77 | 中效过滤器更换 | 590*287*500 | 个 | 68 |  |  |
| 78 | 吊顶式换气扇 | V50 | 台 | 6 |  |  |
| 79 | 吊顶式换气扇 | V5 | 台 | 0 |  |  |
| 80 | 吊顶式换气扇 | V10 | 台 | 370 |  |  |
| 81 | 吊顶式换气扇 | V15 | 台 | 5 |  |  |
| 82 | 吊顶式换气扇 | V20 | 台 | 61 |  |  |
| 83 | 吊顶式换气扇 | V25 | 台 | 22 |  |  |
| 84 | 吊顶式换气扇 | V30 | 台 | 43 |  |  |
| 85 | 吊顶式换气扇 | V40 | 台 | 48 |  |  |
| 86 | 手术室排风口及滤网清洗 | 各类 | 个 | 292 |  |  |
| 87 | 手术室空调出风口 | 各类 | 个 | 347 |  |  |
| 88 | 净化间电动门 | 各类 | 樘 | 131 |  |  |
| 89 | 净化间医用气体 | 各类 | 间 | 36 |  |  |
| 90 | 净化自控系统 | 各类 | 套 | 36 |  |  |
| 91 | 净化数据检测与调整 | 各类 | 间 | 36 |  |  |
| 92 | 净化间配电系统 | 各类 | 间 | 36 |  |  |
| 93 | 二氧化碳气体汇流排 | 各类 | 项 | 1 |  |  |
| 94 | 氮气气体汇流排 | 各类 | 项 | 1 |  | 每季度维保 |
| 95 | 氧气汇流排 | 各类 | 项 | 2 |  | 每季度维保 |
| 96 | 医疗设备带 | 各类 | 套 | 1597 |  | 每季度维保 |
| 97 | 负压机组维保 | 油润旋片真空泵 | 项 | 1 |  | 季度保养和年度保养 |
| 98 | 空压机组维保 | 各类 | 项 | 1 |  | 季度保养和年度保养 |
| 99 | 二级减压箱 | 各类 | 项 | 80 |  | 每季度维保 |
| 100 | 太阳能热水系统控制系统 | 各类 | 套 | 1 |  |  |
| 101 | 太阳能:热泵热水机组 | 型号KRS-30，额定输入功率：25KW，额定制热量：118KW | 台 | 12 |  |  |
| 102 | 太阳能循环水泵 | 各类 | 台 | 6 |  |  |
| 103 | 太阳能集热板 | 各类 | 块 | 60 |  |  |
| 104 | 太阳能管道、阀门 | 各类 | 项 | 1 |  |  |
| 105 | 气体管道系统维护 | 各类 | 项 | 1 |  | 每季度维保 |

| 2、医院其他区域中央空调设备维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 年综合单价 | 备注 |
| 1 | 约克冷水机组 | YSFZFZS55CNE/22 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 离心式水冷机组 | YKEWEQQ75EOG/XC22BER | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 模块式风冷冷水（热泵）机组 | YCAE61RMC-B | 台 | 10 |  |  |
| 4 | 多联式空调主机 | 各类 | 套 | 9 |  |  |
| 5 | 空调冷却水泵 | KTZ200-150-315 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 空调冷冻水泵 | KTZ200-150-400B | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 空调冷冻水泵 | KTZ200-150-400B | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 空调冷却水泵 | KTZ200-150-315 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 空调冷热水泵 | Y1-132S1-2 | 台 | 6 |  |  |
| 10 | 空调热水循环水泵 | WO71B080-2 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 冷却塔 | LRCH-500/LRC1-300 | 台 | 4 |  |  |
| 12 | 电热水器炉 | CWDR0.42-85/65 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 新风机 | 各类 | 台 | 33 |  |  |
| 14 | 中央空调末端风机盘管 | TCR300CLH | 台 | 108 |  |  |
| 15 | 中央空调末端风机盘管 | TCR400CLH | 台 | 123 |  |  |
| 16 | 中央空调末端风机盘管 | TCR500CLH | 台 | 268 |  |  |
| 17 | 中央空调末端风机盘管 | TCR600CLH | 台 | 102 |  |  |
| 18 | 中央空调末端风机盘管 | TCR800CLH | 台 | 113 |  |  |
| 19 | 中央空调末端风机盘管 | TCR1000CLH | 台 | 62 |  |  |
| 20 | 中央空调末端风机盘管 | TCR1200CLH | 台 | 40 |  |  |
| 21 | 中央空调末端风机盘管 | TCR1400CLH | 台 | 29 |  |  |
| 22 | 分体空调 | 5匹 | 台 | 152 |  |  |
| 23 | 分体空调 | 3匹 | 台 | 122 |  |  |
| 24 | 分体空调 | 2匹 | 台 | 275 |  |  |
| 25 | 分体空调 | 1.5匹 | 台 | 353 |  |  |
| 26 | 分体空调 | 1匹 | 台 | 65 |  |  |
| 27 | 净化间新风机组 | 各类 | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 净化空气处理机组 | 各类 | 台 | 6 |  |  |
| 29 | 初效过滤器更换 | 490*390*46 | 个 | 30 |  |  |
| 30 | 初效过滤器更换 | 590*390*46 | 个 | 34 |  |  |
| 31 | 初效过滤器更换 | 490*490*46 | 个 | 12 |  |  |
| 32 | 初效过滤器更换 | 590*490*46 | 个 | 30 |  |  |
| 33 | 中效过滤器更换 | 490*287*381 | 个 | 14 |  |  |
| 34 | 中效过滤器更换 | 490*490*381 | 个 | 9 |  |  |
| 35 | 中效过滤器更换 | 590*490*500 | 个 | 24 |  |  |
| 36 | 中效过滤器更换 | 790*375*400 | 个 | 6 |  |  |
| 37 | 中效过滤器更换 | 590*287*500 | 个 | 17 |  |  |
| 38 | 手术室排风口及滤网清洗 |  | 个 | 65 |  |  |
| 39 | 手术室空调出风口 |  | 个 | 65 |  |  |
| 40 | 净化间电动门 | 各类 | 樘 | 18 |  |  |
| 41 | 净化间医用气体 | 各类 | 间 | 6 |  |  |
| 42 | 净化自控系统 | 各类 | 套 | 6 |  |  |
| 43 | 净化数据检测与调整 |  |  | 6 |  |  |
| 44 | 净化向配电系统 | 各类 | 间 | 6 |  |  |
| 45 | 二氧化碳气体汇流排 | 各类 | 项 | 1 |  |  |
| 46 | 氮气气体汇流排 | 各类 | 项 | 1 |  | 每季度保养 |
| 47 | 氧气气体汇流排 | 各类 | 项 | 1 |  | 每季度保养 |
| 48 | 医疗设备带 | 各类 | 套 | 1410 |  | 每季度保养 |
| 49 | 负压机组日常维保 | 油润旋片真空泵 | 项 | 3 |  | 季度保养和年度保养 |
| 50 | 空压机组日常维保 | 各类 | 项 | 2 |  | 季度保养和年度保养 |
| 51 | 二级减压箱 | 各类 | 项 | 60 |  | 每季度保养 |
| 52 | 气体管道系统维护 | 各类 | 项 | 1 |  | 每季度保养 |
| 55 | 风幕机 | 各类 | 台 | 15 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 病房医技综合楼和医院其他区域一年合计: |  |  |  |  |  |  |
| 病房医技综合楼和医院其他区域两年合计： |  |  |  |  |  |  |