## 报价单
序号 | 器具名称 | 数量 （预估） | 检测单价（元） | 优惠单价（元） | 优惠后总价（元） | 是否强检 | 证书类型（检定或校准证书） | 备注
1 | 验光仪 | 5 |  |  |  | 是 | 强制检定
2 | 验光镜片箱 | 8 |  |  |  | 是 | 强制检定
3 | 焦度计 | 3 |  |  |  | 是 | 强制检定
4 | 电子血压计 | 245 |  |  |  | 是 | 强制检定
5 | 台式血压计 | 215 |  |  |  | 是 | 强制检定
6 | DR | 12 |  |  |  | 是 | 强制检定
7 | 医用乳腺X射线辐射源 | 1 |  |  |  | 是 | 强制检定
8 | CT | 6 |  |  |  | 是 | 强制检定
9 | 医用诊断X射线辐射源 | 11 |  |  |  | 是 | 强制检定
10 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 2 |  |  |  | 是 | 强制检定
11 | DSA | 6 |  |  |  | 是 | 强制检定
12 | 骨密度仪 | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
13 | 非接触眼压计 | 10 |  |  |  | 是 | 强制检定
14 | 心电图机 | 95 |  |  |  | 是 | 强制检定
15 | 脑电图机 | 16 |  |  |  | 是 | 强制检定
16 | 多参数监护仪 | 1030 |  |  |  | 是 | 强制检定
17 | 生物安全柜/洁净工作台 | 76 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
18 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 7 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
19 | 医用电子加速器辐射源 | 2 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
20 | 生物显微镜 | 9 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
21 | 秤类 | 83 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
22 | 离心机 | 84 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
23 | PCR扩增仪 | 9 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
24 | 全自动医用PCR分析系统 | 14 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
25 | 荧光定量PCR仪 | 5 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
26 | 染色体分散系统 | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
27 | 原位杂交仪 | 2 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
28 | 酶标仪 | 4 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
29 | B超 | 82 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
30 | 分光光度计 | 7 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
31 | 高频电刀 | 74 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
32 | 婴儿保温箱 | 54 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
33 | 血液透析机 | 64 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
34 | 除颤仪 | 58 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
35 | 呼吸机 | 170 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
36 | 分度吸管 | 6 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
37 | 注射泵 | 800 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
38 | 注射泵(双通道) | 153 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
39 | 注射泵（三通道） | 38 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
40 | 注射泵（六通道） | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
42 | 注射泵（五通道） | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
43 | 输液泵 | 359 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
44 | 输血泵 | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
45 | 槽式加热制冷干浴器 | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
46 | 标准水箱 | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
47 | 电热鼓风干燥箱 | 6 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
48 | 生化/生物培养箱 | 3 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
49 | 震荡水浴箱 | 3 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
50 | 血液冷藏箱 | 4 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
51 | 温度计/温控仪 | 5 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
52 | 药品阴凉箱 | 6 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
53 | 标本柜 | 9 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
54 | 恒温箱/恒温器 | 55 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
55 | 冷藏箱/冷藏柜/冷冻箱/冷冻柜 | 298 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
59 | 立式灭菌器 | 14 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
60 | 二氧化碳培养箱 | 30 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
61 | 霉菌培养箱 | 3 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
65 | 电导率仪 | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
66 | PH计 | 2 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
67 | 箱式电阻炉 | 2 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
68 | 电子天平 | 7 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
69 | 精密分析天平 | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
70 | 自动电位滴定仪 | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
71 | 自动旋光仪 | 2 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
74 | 高效液相色谱仪 | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
76 | 称量显示控制器 | 3 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
80 | 洁净采样车 | 1 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
81 | 温湿度计 | 68 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
82 | 微压差表 | 23 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
83 | 压力表 | 42 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
84 | 压力真空表 | 5 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
85 | 漩涡振荡器 | 2 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
86 | 恒温水浴锅/器 | 3 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
87 | 可调移液器 | 111 |  |  |  | 否 | 非强制检定/校准
汇总 |  | 4543