## Sheet1
香港云服务器参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 拟解决问题：跨境医疗需要，解决东盟医疗跨境中心平台访问慢，使用不顺畅等问题
| 2 | ▲主要需求：提供香港云内存、存储及运维服务
| 3 | 服务器要求
| 4 | 香港云应用服务器≥16核，内存≥64G，存储≥500G，数量≥1
| 5 | 香港云应用服务器+数据库备份≥16核，内存≥64G，存储≥1T，数量≥1
| 6 | 香港云数据库服务器≥8核，内存≥16G，存储≥1T，数量≥1
| 7 | 公网IP地址IPV4，数量≥1
| 8 | 互联网带宽100M，数量≥1
| 9 | nat网关
| 10 | 能够为虚拟私有云（Virtual Private Cloud，VPC）内的私网IP提供公网IP地址转换（Network Address Translation）服务，使多个弹性云服务器ECS等实例可以共享NAT中的带宽、支持EIP端口转发，支持SNAT、DNAT服务。
| 11 | 自动翻译服务
| 12 | 提供微软翻译API接口
| 13 | 云安全服务
| 14 | 云防火墙需求：
| 15 | 网络吞吐：1Gbps，并发连接数：500000，每秒新建连接数：15000，IPS：吞吐500Mbps，最大并发连接数：500000，最大新建连接数：15000，SSL VPN：吞吐500Mbps，最大并发数100个
| 16 | 流量监控：可对主动外联行为进行监控，支持对互联网访问流量进行分析，支持内网ECS互访流量分析，支持业务可视，让您全面了解资产的信息和访问关系，从而及时发现异常流量
| 17 | 精细管控：具备强大的识别能力，可通过源安全域、目的安全域、源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、地理位置、用户、服务、应用、时间等维度对流量实现精细管控。
| 18 | 实时防御：支持入侵防御功能并同步进行智能阻断。威胁情报联动，同步全网的恶意IP，如恶意访问源、扫描源、中控服务等，对威胁和入侵做到提前防御。内置云平台长期攻防实战中积累的入侵防御规则，威胁识别率高。
| 19 | 行为回溯：提供事件日志，可实时查看被入侵防御模块检测和拦截到的威胁或入侵事件。提供流量日志，可查看经过云防火墙的所有流量数据。提供系统操作日志，可查看云防火墙所有的配置和操作记录。
| 20 | 云主机安全需求：
| 21 | 防病毒:主机安全强大的杀毒模块、拥有AVE启发式杀毒引擎、QEX特征识别引擎、QVM智能识别引擎、云查杀引擎，可对各种新兴变种病毒进行有效查杀与隔离。
| 22 | 虚拟化加固:随着虚拟化技术的普及，虚拟机逃逸成为一大类新的安全隐患。为了防范这类安全隐患的发生，主机安全提供虚拟化加固功能，以解决此问题。
| 23 | WebShell扫描:主机安全的WebShell扫描引擎，可对各种后门文件进行扫描与隔离。，对威胁和入侵做到提前防御。内置云平台长期攻防实战中积累的入侵防御规则，威胁识别率高
| 24 | 安全基线:安全基线功能对虚拟机不合规项进行统计上报，同时系统给出相应的建议操作，保障云环境的安全合规。
| 25 | 云综合日志审计:
| 26 | 资产管理:提供管理各类资产的资产库，所有资产都以树形结构进行组织和展示，并能够以此作为权限分配的依据，实现针对资产信息的访问控制，满足资产监控的最小化权限原则。
| 27 | 日志采集:具备日志及事件采集、标准化（归一化）、过滤、归并的数据治理功能。采集管理是系统进行日志分析的基础，用户可以通过指定需要采集的目标、采集协议、采集方式进行日志采集，并对日志源进行管理，监测日志源采集情况
| 28 | 数据治理:支持动态数据建模和数据质量管理。用户可以根据分析和审计的需要构建资产、事件、告警和知识的数据结构模型，同时针对数据全生命周期进行质量监测和管理。
| 29 | 事件分析:提供事件分析功能，可通过界面实时查看来自网络中各种IT资源的日志情况，同时内置大量分析场景，用户无需学习，即可开展审计操作，允许用户自定义场景，并对场景进行树型结构的分类和归档。
| 30 | 关联分析:内置大量关联分析场景，如认证登录、授权行为、违规行为、系统变更、攻击入侵、敏感操作等，启用后可实时发现网络攻击和违规行为，通过关联分析引擎，用户可以灵活定制关联规则
| 31 | 其它
| 32 | 服务年限≥1年
| 33 | 服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
配置需求 | 34 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 44 | 详细项目 | 产品参数 | 备注