## Sheet1
二氧化碳培养箱参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 工作环境温度：18-33℃
| 2 | 培养箱加热模式：直热式
| 3 | 电源: 220V，50/60 Hz
| 4 | 工作体积：150升
| 5 | 配置搁板数目/可选装搁板数：3块/10块
| 6 | 温度控制范围：高于室温3℃～55℃
| 7 | 温度控制精度：±0.1℃
| 8 | 温度均一性: ±0.5℃(在37℃下)
| 9 | 开门30秒后温度恢复时间：小于10分钟
| 10 | 二氧化碳控制范围：0～20%
| 11 | 二氧化碳控制精度：±0.1%
| 12 | 二氧化碳跟踪报警：有
| 13 | 开门30秒后二氧化碳浓度恢复：12分钟内达到5±0.2%
| 14 | 二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器
| 15 | 箱体内相对湿度：> 90%
| 16 | 湿度回复方式：底部水库式回复
| 17 | 开门30秒后湿度回复时间：小于30分钟
| 18 | 工作噪音水平：<50分贝
| 19 | 90度湿热灭菌
| 20 | 具备非手动方式提供 CO2 检测系统的自动校准，确保系统处于最佳状态
| 21 | 具有风扇主力循环系统，可以确保空间环境的均一性
| 31 | 售后服务维保年限≥3年（费用包含在报价中）
| 32 | 维保期过后配件只收成本费
| 33 | 维保期过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
配置需求 | 34 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 44 | 详细项目 | 产品参数 | 备注