## 驿站 (hidden)
园博园驿站报价清单
建筑面积（平方米） |  |  |  |  | 54
序号 | 材料名称 |  | 综合单位 | 数量 | 综合单价 | 总价（元）
一 | 箱体
1 | 箱体主体框架 | 定制箱3x9x3m，80x160/16#槽钢底主梁，50*100底次梁，60x120/60x60顶梁 | ㎡ | 54 | 530 | 28620
2 | 箱体外围侧板 | 集装箱箱体侧板 压型波纹板1.5mm厚 | ㎡ | 114 | 220 | 25080
3 | 箱体顶板 | 集装箱顶板1.5mm厚压型板 | ㎡ | 54 | 230 | 12420
4 | 箱体底座基层板 | 18mm厚水泥纤维板 | ㎡ | 54 | 76 | 4104
5 | 门窗洞口边框 | 50x100方管边框 | ㎡ | 54 | 42 | 2268
6 | 铝合金门窗 | 5+9A+5中空钢化玻璃窗/12mm钢化玻璃 | ㎡ | 30 | 520 | 15600
7 | 油漆 | 打磨除锈、环氧富锌底漆，丙烯酸面漆。 | 个 | 2 | 3000 | 6000
12 | 箱体总计 |  |  |  | 1742.4444 | 94092
二 | 室内保温及装修
1 | 墙面 | 轻钢/方管龙骨+80kg/m³保温棉+竹木纤维集成板 | ㎡ | 114 | 190 | 21660
2 | 顶面 | 轻钢龙骨/方管龙骨+80kg/m³保温棉+竹木纤维集成板 | ㎡ | 54 | 200 | 10800
3 | 地板 | 石塑地板，实木多层复合地板 | ㎡ | 54 | 150 | 8100
4 | 室内隔墙 | 轻钢龙骨/方管龙骨+80kg/m³保温棉+双面竹木纤维集成板 | ㎡ | 18 | 260 | 4680
5 | 线条 | 踢脚线，阴角线，阳角线 | ㎡ | 54 | 15 | 810
6 | 灯具 | 普通吸顶灯，筒灯（特殊灯具另算） | ㎡ | 54 | 25 | 1350
8 | 水电 | 开关插座，强电，管线预埋 | ㎡ | 54 | 110 | 5940
9 | 室内总计 |  |  |  | 987.7778 | 53340
三 | 室外设施
1 | 室外平台 | 50x100镀锌方管龙骨+防腐木地板面层 | ㎡ | 9 | 450 | 4050
2 | 室外钢结构楼梯 | 钢结构楼梯，80x160方管主梁，3.0厚花纹钢板折边踏步 | 项 | 1 | 6500 | 6500
4 | 钢结构栏杆 | 钢结构栏杆 | m | 14 | 150 | 2100
5 | 室外设施总计 |  |  |  | 234.2593 | 12650
四 | 综合项目
（一） | 工程直接费 |  | 项 | 1 |  | 160082
（二） | 企业管理费=工程直接费*3% |  | 项 | 1 |  | 4802.46
（三） | 运费(8000每车，2车共16000元），吊机（一个台班2200） |  | 项 | 1 |  | 18200
（五） | 税金（不含税），开票另算，如开13个点，需要补10个税点 |  | 项 | 1 |  | 16488.446
（六） | 总计 |  |  |  | 3695.7946 | 199572.906
1、由于近日原材料涨幅波动较
大，故本报价7日有效
惠后总价19.5w
报价日期：2021-07-18

## 集装箱
报价清单
建筑面积（平方米） |  |  |  |  | 24
序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价（元） | 备注
一 | 仓体组成
1 | 仓体主体框架 | 定制仓2个（苹果仓），每个尺寸（长*宽*高）约：3x4x3m，5mm厚镀锌方管框架梁柱，4mm厚底次梁，顶次梁等 | ㎡ | 24
2 | 仓体外墙 | 2个仓体外墙材料（含仓顶）：2.0mm厚成品烤漆铝板 | ㎡ | 102
3 | 门窗 | 实木门2樘： 1.成品套装橡木色实木门（单开门带观察窗） 2.尺寸：宽900mm*2100mm | 项 | 1
玻璃窗2扇： 1、5+9A+5中空钢化玻璃窗带磨砂贴膜（配套窗套线） 2、尺寸：≥1000mm*1000mm
4 | 仓体总计
二 | 室内装修
1 | 内装修 | 地面：基层板打底、找平+2.0mm厚同质透心PVC地胶板 | ㎡ | 24
|  | 吊顶：9mm厚竹木纤维板（含吊杆、龙骨等五金配件） | ㎡ | 24
|  | 隔墙：轻钢龙骨隔墙+18mm底板（基层板）+8mm碳晶板墙面；轻钢龙骨隔墙内填充100mm厚防火岩棉。 | ㎡ | 84
2 | 电气 | 每个仓体内设置开关，普通插座3个，强电箱（含元器件），管线预埋，LED照明灯具1套（功率：36w），排气扇1个 | 项 | 1
3 | 室内总计
三 | 综合项目
1 | 工程直接费 |  | 项 | 1
2 | 运输 |  | 项 | 1
3 | 安装费 |  | 项 | 1
4 | 企业管理费 |  | 项 | 1
5 | 税金（含税） |  | 项 | 1 | %
6 | 总计
联系人： |  |  |  | 公司名称：
联系电话： |  |  |  | （公司公章）