| 广西医科大学附属肿瘤医院设备计量服务采购项目需求参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 计量类型 | 计量检测要求 |
| - 1 | DR | 4 |  | 强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 1078—2012医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源检定规程 |
| - 2 | DSA | 3 |  | 强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 1067—2011医用诊断数字减影血管造影DSA系统X射线辐射源检定规程 |
| - 3 | 电子血压计 | 155 |  | 强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 692—2010无创自动测量血压计检定规程 |
| - 4 | 动态心电图机 | 16 |  | 强制检定 | - 现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 - 检定规程：JJG 1041—2008数字心电图机检定规程 |
| - 5 | 耳温计 | 1 |  | 非强制检定 | 1.完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 1164—2019红外耳温计检定规程 |
| - 32 | 肺功能测试系统 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1213—2008肺功能仪校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 6 | 呼吸机 | 50 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF1234-2018 呼吸机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 7 | 人体秤 | 10 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.校准规程：JJG 539—2016数字指示秤检定规程 |
| - 8 | 乳腺机 | 1 |  | 强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 1145—2017医用乳腺 X 射线辐射源检定规程 |
| - 9 | 生命体征模拟仪 | 44 |  | 非强制检定 | 1现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 1163—2019多参数监护仪检定规程 |
| - 10 | 数字心电图机 | 45 |  | 强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 1041—2008数字心电图机检定规程 |
| - 11 | 台式血压计 | 163 |  | 强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 270—2008血压计和血压表检定规程 |
| - 12 | 体检秤 | 1 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 539—2016数字指示秤检定规程 |
| - 13 | 无创呼吸机 | 10 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1997—2022无创呼吸机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 14 | 医用磁共振成像系统（MRI） | 7 |  | 非强制检定 | 1.完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG（桂）30—2012医用磁共振成像系统（MRI）检定规程 |
| - 15 | 医用诊断X射线辐射源（胃肠机） | 1 |  | 强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 744—2004医用诊断X射线辐射源检定规程 |
| - 16 | 医用诊断X射线辐射源（牙片机） | 1 |  | 非强制检定 | 1.完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 744—2004医用诊断X射线辐射源检定规程 |
| - 17 | 医用诊断计算机断层摄影装置（CT)X射线辐射源 | 2 |  | 强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 961—2017医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程 |
| - 18 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 5 |  | 强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 961—2017医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定规程 |
| - 19 | 有创呼吸机 | 7 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF1234-2018 呼吸机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 20 | 指夹式脉搏血氧仪 | 3 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 1163—2019多参数监护仪检定规程 |
| - 21 | B超 | 25 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 639—1998医用超声诊断仪超声源检定规程 |
|  | 心脏除颤器 | 60 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1149—2014心脏除颤器校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 22 | 单通道注射泵 | 260 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1259—2018医用注射泵和输液泵校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 23 | 输液泵 | 140 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1259—2018医用注射泵和输液泵校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 24 | 双通道注射泵 | 10 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1259—2018医用注射泵和输液泵校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 25 | 多参数监护仪 | 410 |  | 强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 1163—2019多参数监护仪检定规程 |
| - 26 | 半导体冷热箱 | 9 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 27 | 冰箱温度计 | 54 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJF（桂） 116—2022冰箱温度计校准规范 |
| - 28 | 玻璃体温计 | 1 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 111—2019玻璃体温计检定规程 |
| - 29 | 超微量紫外分光光度计 | 6 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1836—2020微量分光光度计校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 5 | 垂直旋转混合仪 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 2004—2022医用离心机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 5 | 单标线吸管 | 1 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 196—2006常用玻璃量器检定规程 |
|  | 低速冷冻离心机 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 2004—2022医用离心机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 31 | 低温温度记录仪 | 4 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1076—2020数字式温湿度计校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 32 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 33 | 电子计价秤 | 1 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 539—2016数字指示秤检定规程 |
| - 34 | 电子体重秤 | 20 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 539—2016数字指示秤检定规程 |
| - 35 | 定量移液器 | 1 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 646—2006移液器检定规程 |
|  | 多道可调移液器（8道） | 4 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 - 2.检定规程：JJG 646—2006移液器检定规程 |
| - 36 | 二氧化碳培养箱 | 2 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 干式恒温器 | 6 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 37 | 干温湿度计 | 2 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 205—2005机械式温湿度计检定规程 |
| - 38 | 高速冷冻离心机 | 4 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 2004—2022医用离心机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 39 | 高速离心机 | 3 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 2004—2022医用离心机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 40 | 高速台式离心机 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 2004—2022医用离心机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 41 | 高压灭菌器 | 3 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1308—2011医用热力灭菌设备温度计校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 42 | 核酸提取仪 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1874—2020（自动）核酸提取仪校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 恒温混匀器 | 2 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 43 | 红外体温计 | 85 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1107—2003测量人体温度的红外温度计校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 44 | 夹层压力表 | 4 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 52—2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 |
| - 45 | 洁净工作台 | 3 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1815—2020Ⅱ级生物安全柜校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 可调移液器 | 84 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 646—2006移液器检定规程 |
|  | 空盒气压表 | 1 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 272—2024空盒气压表和空盒气压计检定规程 |
|  | 冷藏冷冻箱 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 冷库 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 冷库智能群控系统 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
| - 46 | 酶标仪 | 1 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 861—2007酶标分析仪检定规程 |
|  | 免疫血液学离心机 | 2 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 2004—2022医用离心机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 内室压力表 | 7 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 52—2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 |
|  | 尿液分析仪 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1129—2005尿液分析仪校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 普通玻璃液体温度计 | 6 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 130—2011工作用玻璃液体温度计检定规程 |
|  | 全温控监测智能血浆解冻仪 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 全自动核酸提取仪 | 4 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1874—2020（自动）核酸提取仪校准规范3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 全自动实时荧光定量PCR仪 | 2 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1527—2015聚合酶链反应分析仪校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 全自动医用PCR分析系统 | 4 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1527—2015聚合酶链反应分析仪校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 生化分析仪 | 4 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1720—2018全自动生化分析仪校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 生物安全柜 | 20 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1815—2020Ⅱ级生物安全柜校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 实时荧光定量PCR仪 | 5 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1527—2015聚合酶链反应分析仪校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 试剂卡孵育器 | 2 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 数显恒温水浴箱 | 5 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 数显迷你离心机 | 5 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 2004—2022医用离心机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 数显温湿度表 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1076—2020数字式温湿度计校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 数显温湿度计 | 4 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1076—2020数字式温湿度计校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 数字温度计 | 30 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1366—2012温度数据采集仪校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 水浴箱 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 梯度扩增（PCR）仪 | 4 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1527—2015聚合酶链反应分析仪校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 体重秤 | 30 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 13—2016模拟指示秤检定规程 |
|  | 温度记录仪 | 10 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF（桂） 72—2019数字温度计校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 温湿度表 | 15 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 205—2005机械式温湿度计检定规程 |
|  | 温湿度计 | 15 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 205—2005机械式温湿度计检定规程 |
|  | 温湿度记录仪 | 67 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF（桂） 72—2019数字温度计校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 温湿度晴雨表 | 6 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 205—2005机械式温湿度计检定规程 |
|  | 物联网记录仪 | 5 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1366—2012温度数据采集仪校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 小型分光光度计（荧光定量计） | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1836—2020微量分光光度计校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 小型离心机 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 2004—2022医用离心机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 旋转混合仪 | 1 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 2004—2022医用离心机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 血细胞分析仪 | 3 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 714—2012血细胞分析仪检定规程 |
| - 、 | 血小板血液冷藏箱 | 2 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 血液透析机 | 25 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1353—2024血液透析机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 压力表 | 8 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 52—2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 |
|  | 压力真空表 | 32 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 52—2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 |
|  | 药品阴凉柜 | 3 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 医用低温保存箱 | 20 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 医用冷藏箱 | 80 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 医用离心机 | 15 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 2004—2022医用离心机校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 医用血液冷藏箱 | 3 |  | 校准 | 1.现场校准，依据国家相关校准规程出具校准证书 2.校准规程：JJF 1101—2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 3.完成时间：现场校准完成后15个工作日内出具校准证书。 |
|  | 紫外辐照计 | 1 |  | 非强制检定 | 1.现场检定，完成检定后15个工作日内根据国家相关检定规程出具检定证书。 2.检定规程：JJG 879—2015紫外辐射照度计检定规程 |