
广西医科大学附属武鸣医院电梯报价单
一、产品规格及数量

	序号
	品牌
	梯种/型号
	载重量(kg)
	速度(m/s)
	层/站/门
	数量

（台）
	控制

方式                        
	驱动方式
	产地

	
	
	
	不低于1600
	1.0

	5/5/5
	1
	单控
	永磁同步
	中国


                        单位：万元

	序号
	设备单价
	安装单价
	运费、调试、土建整改、

机房整改
	检测

费用
	单台

 小计
	台数
	合计

	
	
	
	
	已含
	
	1
	

	电梯共1台，工程总报价：               （¥          元）。

	备注： 1、以上报价已含拆除旧电梯、及新增电梯的人工费、材料费、运输费、管理费、税费等所有费用

2、报价参数详见下表，主机控柜质保5年，维修保养2年。


电梯主要技术参数表 （等于或优于以下参数）
	载 重 量（kg）：
	1600

	速 度（m/min）：
	60米/分

	  层 / 站 / 门：
	5/5/5

	电       源：
	动力电源：三相五线制，交流380伏50HZ；照明电源：单相交流220伏50HZ

	机 房 形 式：
	有机房

	井 道 尺 寸(mm)：
	以实测测量为准

	顶 层 高 度(mm)：
	

	底 坑 深 度(mm)：
	

	轿 箱 尺 寸(mm)：
	1500mm×2300mm

	轿 厢 天 花：
	豪华轿顶 

	轿 厢 前 壁：
	发纹不锈钢

	轿 厢 门 楣：
	

	轿厢 后 壁 ：
	

	轿 厢 侧 壁：
	

	轿  厢  门：
	

	踢 脚 板：
	铝合金

	轿 厢 地 面：
	PVC塑胶地板

	开 门 方 式：
	 双扇旁开   

	开 门 尺 寸(mm)：
	 1200mm        

	轿 厢 操 纵 箱：
	发纹不锈钢面板，液晶显示、轻触按钮带运行方向显示

	操 纵 箱 按 钮：
	有多种款式供选择

	门       套：
	各层发纹不锈钢小门套

	层 （厅） 门：
	各层发纹不锈钢厅门

	轿 厢、

厅 门 召 唤 箱
	轿厢内操控箱：一体式操控箱，不锈钢面板，液晶显示，微触按钮式按钮。

外召唤箱面板：一体式操控箱，发纹不锈钢面板，液晶显示，微触按钮式按钮。

	无障碍电梯
	1、带盲文按钮的残疾人操纵箱 2、轿厢内后壁扶手  3、轿厢内语音报站功能


功能配置  
	基本功能
	1
	全集选控制运行功能
	15
	故障低速自救运行功能
	29
	运行次数显示功能

	
	2
	超载保护功能
	16
	停车在非门区报警功能
	30
	轿内照明自动控制功能

	
	3
	超载报警功能
	17
	位置异常自动校正功能
	31
	轿内通风自动控制功能

	
	4
	超速电气保护功能
	18
	停电应急照明功能
	32
	故障自动检测功能

	
	5
	超速机械保护功能
	19
	轿顶检修操作功能
	33
	故障自动存储功能

	
	6
	光幕保护功能
	20
	轿内检修操作功能
	34
	待机定期自检功能

	
	7
	门过载保护功能
	21
	机房内检修操作功能
	35
	层高自测定功能

	
	8
	开关门时间超常保护功能
	22
	取消无呼自返基站功能
	36
	消防迫降功能(1FL)

	
	9
	开门异常自动选层功能
	23
	满载直驶运行功能
	37
	起动补偿功能

	
	10
	电动机空转保护功能
	24
	无效内指令自动消除功能（≥8层站时标准配置）
	38
	底坑对讲机通讯功能

	
	11
	电动机过载（热）保护功能
	25
	反向内指令自动消除功能
	39
	门停止运行功能

	
	12
	泊梯功能(1FL)
	26
	微动平层功能（提升高度≥45米时标准设置）
	40
	抱闸动作的双安全检测

	
	13
	对讲机通讯功能
	27
	开门时间自动调整功能
	41
	提前开门功能（速度≥2.0m/s时标准配置）

	
	14
	警铃报警功能
	28
	开门时间自动控制功能
	42
	电梯服务支援系统

	选配功能
	消防员专用功能(1FL)  
	2、模拟式五方通话功能
	3、光幕保护功能

	
	4、专用运行功能
	5、地震管制功能
	6、预留视频接口及电缆 

	
	7、停电自动平层功能 
	
	 




