## 参数调研清单
医院信息系统（HIS）核心数据库服务器HP小机维护保养服务参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能)
| 1 | ▲维保设备：3台小型机服务器，型号：rx2900 Rack-Optimized Server，序列号：SGH937YGFD、SGH937YGFG、SGH937YGFF
| 2 | ▲ 具备rx2900小型机服务器的维护资质
| 3 | ▲ 设立项目地驻点专职运维团队，提供7×24小时全时域故障响应机制与技术支持
| 4 | 故障申报后需在15分钟内提供初步解决方案，非工作时间（含法定节假日）能够在1小时内到达现场处置
| 5 | 具备三级技术支持体系（一线现场/二线技术专家/三线原厂运维或研发人员）
| 6 | 提供标准化管理流程的设备配置变更服务
| 7 | 具备电话、邮件等多渠道的技术支持平台
| 8 | ▲ 承诺故障部件免费更换，且备件需为原厂全新备件，如遇备件停产等特殊情况可在提交书面说明后使用具备等同或更优性能的替代备件，故障修复不产生任何额外费用
| 9 | 定期监控设备运行情况，提供现场巡检服务，按时完成要求的安全巡检工作，提供系统性能优化等专业建议
| 10 | ▲ 按时、按要求处置系统可能存在的安全漏洞或其它安全风险，覆盖等保2.0等标准要求
| 11 | 建立漏洞全生命周期管理机制，48小时内完成漏洞验证及影响评估，72小时内提供修复方案并完成修复（含临时防护措施）
| 12 | ▲维保年限：3年
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议