## Sheet1
人形机器人参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1、基本规格：
| 3 | 站立尺寸≥1270x450x200mm
| 4 | 电池重量≥35kg
| 5 | 散热系统：局部风冷散热（适配门诊长时间运行）
| 6 | 2、★机械性能：
| 7 | 总自由度（关节电机）≥29（单腿 ≥6 ，腰部≥ 3 ，单手臂≥ 7 ，手部支持选配灵巧手）
| 8 | 关节运动空间：腰部 Z 轴 ≥±155°、膝关节 ≥0~165°、髋关节≥ P±154°/R-30~+170°/Y±158°
| 9 | 膝关节扭矩：≥120N.m；手臂负载：≥3kg（支持导诊手册、化验单递送）
| 10 | 关节编码器：双编码器（保障动作精度）；走线设计：全关节中空内走线（防磨损）
| 11 | 3、★感知与算力：
| 12 | 感知传感器：深度相机 + 3D 激光雷达（实时环境建模，避障精度≤5cm）
| 13 | 基础算力：≥8 核高性能 CPU；拓展算力：100Tops 算力拓展坞（支持 AI 算法运行）
| 14 | - 通信协议：WiFi6（高速数据传输）、蓝牙 5.2（对接遥控器）
| 15 | 4、★交互功能：
| 16 | 语音交互：至少支持中文和英文；支持东盟十国语言（文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加披、泰国、越南），嘈杂环境识别准确率≥90%
| 17 | 智能问答：基于大模型技术，支持医疗咨询（如就诊流程、科室介绍），响应延迟≤1.5s
| 18 | 场景适配：支持迎宾导诊（≥18 种动作）、舞蹈展示（≥8 类）、自主行走（稳定移动速度 ≥0.8m/s）
| 19 | 5、★二次开发
| 20 | 开发支持：提供高低层二次开发接口，含 AI 算法及技术支持（对接 HIS 系统）
| 21 | 二、配置
| 22 | 1、设备主体：人形机器人（1 台）
| 23 | 2、配套设备：智能快拆电池（1 块）、充电器（1 台）、手持式遥控器（1 台）、六麦阵列麦克风（1 套）
| 24 | 3、配套软件：控制软件（1 套）、AI 问答算法包（1 套）、二次开发 SDK（1 套）、OTA 升级软件（1 套）
| 25 | 二、其它：
| 26 | ▲提供 7×24 小时技术支持，确保设备故障 2 小时内响应、24 小时内解决
| 27 | ▲支持视频/电话/现场技术指导
| 28 | ▲维保年限≥1年
| 29 | ▲配件维保过后只收成本费
| 30 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 31 |  | 产品参数 | 备注
32
33