## 参数调研清单
核心交换机维护保养服务参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能)
| 1 | 维保设备及组件清单见工作表“维保设备清单及组件”；
| 2 | 服务支持：设置支持团队，根据网络特点制定服务计划，并监管日常维护及突发事件处理，同时负责与我院协调相关维护事宜；
| 3 | 远程技术支持服务：提供7×24客户服务电话，提供产品技术咨询、故障申报受理、硬件维修RMA（Return Material Authorization）受理等服务内容；
| 4 | ▲提供快速备件先行更换服务：提供原厂快速备件更换服务，服务级别为7×24×ND发出；
| 5 | ▲提供紧急现场支持服务：在服务有效期内，提供紧急现场支持服务，尽快恢复网络设备故障，保障业务正常运行；
| 6 | 提供维护性软件版本支持服务：在服务有效期内，提供设备的主机软件的维护性版本（Minor Releases），如软件补丁（BUG Fixes）、更新软件（Updates），以及这些软件的配套文档资料等；
| 7 | 提供网络巡检服务：在不影响现网业务的前提下，采集设备运行信息并进行分析，对网络设备的运行状况进行全面检查。并结合机房现场环境检查，作出量化的评估和具体的改进建议，防范网络运行故障风险。
| 7.1 | ▲在服务内，提供4次/年原厂网络高级巡检服务；
| 7.2 | 巡检策划：根据我院需求制定巡检工作目标，包括但不限于：巡检时间、巡检范围、巡检方式、巡检人员、巡检配合、巡检报告等；
| 7.3 | 巡检实施：收集网络设备的运行状态信息，并对收集的信息进行汇总分析，包括但不限于：设备配置信息检查、软件运行情况检查、设备负载情况检查、设备日志信息检查等；
| 7.4 | 巡检总结与汇报：网络设备巡检、机房现场巡检完成后，双方对网络高级巡检结果进行确认，形成相应的巡检验收结论，生成巡检报告。并将报告文档交由我院保留一份。
| 7.5 | 提供日常维护建议：根据巡检结论，对网络和设备提出日常维护建议；
| 8 | ▲维保服务期：1年；
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议

## 维保设备清单及组件
序号 | 设备大类 | 整机数量 | 设备类型 | 备注
1 | LS-10506 交换机 | 2 | LS-10506 | 装配组件-H3C S10506-LSUZ110506-以太网交换机主机-国内版
|  |  | LSUM1TGS24FD0 | 功能模块-H3C S10500-LSUM1TGS24FD0-24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)-国内海外合一版
|  |  | LSUM1MPU06B0 | 功能模块-H3C S10506-LSUM1MPU06B0-主控交换模块-国内版
|  |  | LSUM1FAB06C0 | 功能模块-H3C S10506-LSUM1FAB06C0-交换网板-C类-国内版
|  |  | LSUM1TGS24FD0 | 功能模块-H3C S10500-LSUM1TGS24FD0-24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)-国内海外合一版
|  |  | 0231A0PP | 功能模块-H3C S10500-LSUM1AC2500-2500W交流电源模块-国内海外合一版
2 | LS-10506 交换机 | 2 | LS-10506 | 装配组件-H3C S10506-LSUZ110506-以太网交换机主机-国内版
|  |  | LSUM1TGS24FD0 | 功能模块-H3C S10500-LSUM1TGS24FD0-24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)-国内海外合一版
|  |  | LSUM1MPU06B0 | 功能模块-H3C S10506-LSUM1MPU06B0-主控交换模块-国内版
|  |  | LSUM1FAB06C0 | 功能模块-H3C S10506-LSUM1FAB06C0-交换网板-C类-国内版
|  |  | LSUM1TGS24FD0 | 功能模块-H3C S10500-LSUM1TGS24FD0-24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)-国内海外合一版
|  |  | 0231A0PP | 功能模块-H3C S10500-LSUM1AC2500-2500W交流电源模块-国内海外合一版
3 | LS-12508 交换机 | 2 | LS-12508-S | 装配组件-H3C S12508-S-LSXZ112508-S-以太网交换机主机-国内版
|  |  | LSXM1TGS24FD3 | 功能模块-H3C S12500-S-LSXM1TGS24FD3-24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)-国内版
|  |  | LSXM1SUPD3 | 功能模块-H3C S12500-S-LSXM1SUPD3-主控制引擎模块-国内版
|  |  | LSXM1TGS24FD3 | 功能模块-H3C S12500-S-LSXM1TGS24FD3-24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)-国内版
|  |  | LSXM1FAB08D3 | 功能模块-H3C S12508-S-LSXM1FAB08D3-交换网板-国内版
|  |  | 0231A0PP | 功能模块-H3C S10500-LSUM1AC2500-2500W交流电源模块-国内海外合一版
4 | LS-12508 交换机 | 1 | LS-12508-S | 装配组件-H3C S12508-S-LSXZ112508-S-以太网交换机主机-国内版
|  |  | LSXM1GP44TSSE3 | 功能模块-H3C S12500-S-LSXM1GP44TSSE3-44端口千兆以太网光接口(SFP,LC)＋4端口万兆以太光接口模块(SFP+,LC)(SE)-国内版
|  |  | LSXM1GP40TS8FD3 | 功能模块-H3C S12500-S-LSXM1GP40TS8FD3-40端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+8端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)-国内版
|  |  | LSXM1SUPD3 | 功能模块-H3C S12500-S-LSXM1SUPD3-主控制引擎模块-国内版
|  |  | LSXM1TGS24FD3 | 功能模块-H3C S12500-S-LSXM1TGS24FD3-24端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD)-国内版
|  |  | LSXM1FAB08D3 | 功能模块-H3C S12508-S-LSXM1FAB08D3-交换网板-国内版
|  |  | 0231A2LC | 功能模块-H3C S10500-LSUM1AC2500-2500W交流电源模块-国内海外合一版