## Sheet1
智能铁磁探测系统参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | （一）硬件
| 3 | 1、探测门体：一体化钢结构，多探测区域，支持全身扫描；
| 4 | 2、控制主机：i5处理器+8G内存+256GSSD，实时处理数据；
| 5 | 3、报警装置：液晶显示屏（显示金属大致位置）、蜂鸣器、警示灯；
| 6 | 4、辅助设备：应急停止按钮、宽幅电压输入电源适配器。
| 7 | （二）软件
| 8 | 1、基础探测模块：区分铁磁/非铁磁物质，支持高/中/低三档灵敏度调节；
| 9 | 2、记录查询模块：存储每日探测数据（含时间、报警次数），保留3个月；
| 10 | 3、简易报表模块：统计每日检查人数、平均耗时等数据。
| 11 | （三）功能要求
| 12 | 1、探测灵敏度满足临床基础需求，可识别钥匙、硬币等常见金属；
| 13 | 2、软件有简体中文操作界面，支持音量调节以适应机房噪音。
| 14 | 二、配置(单套配置）
| 15 | 智能铁磁探测系统 1套
| 19 | 三、其它：
| 20 | ▲维保年限≥3年
| 21 | ▲配件维保过后只收成本费
| 22 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 23 |  | 产品参数 | 备注
24
25