## Sheet1
全自动无菌医用冰沙机参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | ▲主要适用于：心胸外科手术、器官移植手术以及泌尿外科肾脏部分切除术
| 3 | 为一键式全自动制作无菌冰沙，无需人工翻炒等操作
| 4 | 制作的冰沙为无菌、且质地细腻柔软，无棱角，能很好的保护器官和组织
| 5 | 可同时制作≥4升优质冰沙，且每一升冰沙均为独立存储，可同时满足一台或多台手术需求
| 6 | 冰沙制作模式至少有两种选择：一种为预约模式，即计划手术前一晚提前预约，可保证当天手术时随时取用；另一种模式为即刻制作模式，在该模式下，需要≤100分钟，即可完成冰沙的制作；
| 7 | 一旦冰沙制备后，即可主动转入存储模式，冰沙在程序设定下，主动旋转，能够长达8小时保证冰沙质地不变，不会融化或者冰沙冻结成块；便于随时取用
| 8 | 产品开关为双重锁定（机械锁+电子锁），冰沙制作期间，无法打开舱门，以防止错误操作造成污染以及干扰冰沙制作
| 9 | 具有液晶触摸屏，且界面友好，有中文以及相对应的图标标注
| 10 | 带有脚轮，移动灵活，可放置于多个场所，手术室内，库房或手术过道等
| 11 | 产品占地尺寸（宽*深*高mm）≤618*766*1620。
| 12 | 二、配置
| 13 | 医用制冰机主机 1台
| 14 | 制冰用外套筒（含盖子） 4个
| 15 | 冰用内套筒（含盖子） 4个
| 16 | 电源线 1根
| 17 | 三、其它：
| 18 | ▲维保年限≥3年
| 19 | ▲配件维保过后只收成本费
| 20 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 21 |  | 产品参数 | 备注
22
23