## 参数调研清单
实验室智能信息化管理系统参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能)
| 1 | 危险化学品管理：通过rfid和智能试剂柜实现化学品管理。通过rfid技术进行实时库存管理及使用记录/使用量管理：具备出入库登记功能，实现库存数目可视化；具备称量功能，可记录领取的实际克重；具备24小时温湿度、湿度、气体监控功能，异常时报警。配备危化品库房安卓版中控台。
| 2 | 人员管理
| 2.1 | 人员注册：可以自行在系统中进行注册， 注册时可选择不同角色（入室实验人员、委托实验人员）。注册信息可由管理员自行修改和拟定、参照入室申请表内容制作。注册完成后转给相关负责人进行审核。
| 2.2 | 负责人审核：连接至钉钉OA导师账号，导师可线上审核实验人员或管理人员提交的申请内容，包括入室申请、仪器收费、处罚通知等，审核完成后回传至管理人员。管理员可根据需求选择相应审核人员。
| 2.3 | 授权管理：1、管理员可以逐条或者批量自定义用户权限，根据人员完成的培训情况（委托人员、临教楼入室人员、卓越楼入室人员）选择用户可预约的仪器（某仪器、多个仪器、临教楼仪器、卓越楼仪器）。2、授权有效期： 可对人员设置授权有效期（与门禁期限同步），权限到期前一个月系统在平台/小程序账号内推送消息提醒
| 2.4 | 安全知识学习，试卷自动生成，在线考试，自动评分：1、管理员可创建并发布培训课程,可创建章节视频、考试、作业、资料库等；2、 系统支持在线报名培训功能。3、具备资料库、题库管理与智能组卷功能。4、考试结束系统自动评分。5、管理员可查看、筛选并一键导出实验人员的培训进度、成绩等详细记录
| 2.5 | 人员角色选择：管理员可以根据需求设置人员状态内容（如已报名培训、完成培训、权限暂停中、退室、委托）并进行选择，可以修改自身的工作状态，管理员可以查询每个用户的工作状态
| 2.6 | 信用管理与自动计算，信用积分增加及扣除：培训完成后自动获得基础分，可根据需求由管理人员增加和扣除积分，自动统计剩余积分
| 2.7 | 人员考勤：可连接门禁系统，查看实验室人员考勤情况并可导出考勤数据
| 3 | 送样管理
| 3.1 | 送样申请：根据仪器预约生成相应的送样申请单
| 3.2 | 送样预约审核：仅该设备管理员具有审核权限
| 3.3 | 检测进程：管理员选择样本处理现状
| 3.4 | 结果发放：管理员推送信息提醒预约人员实验已完成
| 3.5 | 检测项目列表：显示完成的实验项目及收费金额
| 4 | 预约管理
| 4.1 | 仪器预约：可结合硬件进行预约设备的通断电或锁屏，只有达到预约时间才会通电或显示，且在预约开始和结束前在设备控制器以及平台/小程序账号内推送消息提醒
| 4.2 | 预约审核：可以设置管理员审核仪器权限，每次预约均需要管理员审核，审核通过会有平台/小程序账号内推送消息提醒。仪器设备预约规则可根据需要由管理人员自行创建设置
| 4.3 | 取消预约：预约上机前12小时可由实验人员进行取消，系统自动审核通过。不满足该取消条件的需由管理人员审核。
| 5 | 仪器管理
| 5.1 | 仪器清单录入，导入:系统中手动创建及excel导入，提供模版的下载功能
| 5.2 | 特色仪器展示
| 5.3 | 仪器控制:通过智能插座进行反向控制
| 5.4 | 仪器状态:可根据需求选择仪器状态，包括在用、维修、已报废、试用、借出
| 5.5 | 仪器借用管理:自定义可借用设备清单并展示，实验人员提出申请并推送给相应管理员，管理员进行审核
| 6 | 效益分析
| 6.1 | 仪器使用统计:可根据需求选择进行每日/每月/每年的仪器利用率统计及实时数据统计，时间可灵活选择
| 6.2 | 仪器使用清单:仪器设备详情，可通过报表形式查询
| 6.3 | 仪器预约统计:可根据需求选择进行每日/每月/每年的仪器设备预约的统计，时间可灵活选择
| 6.4 | 实验室人员预约统计：可统计每日/每月/每年实验室人员的预约次数，时间可灵活选择
| 6.5 | 危化品入库分析：除了系统中的列表和详情展示，每日/每月/每季度/每年还可生成具体的报告发送给管理员
| 6.6 | 危化品使用情况分析：除了系统中的列表和详情展示，每日/每月/每季度/每年还可生成具体的报告发送给管理员
| 6.7 | 收益统计：管理员可灵活筛选条件（如人员、课题组、仪器、时间段），系统按需生成并支持导出仪器使用费清单；支持录入仪器的采购、维护、校准、耗材等成本数据录入，在指定时间段内，系统可自动计算总成本与总收入，并生成收益分析报告；分析结果均支持一键导出为Excel 或 PDF 格式
| 7 | 实验收费
| 7.1 | 仪器、技术费用配置：管理员可以在系统中通过修改设备来配置这些参数
| 7.2 | 定期费用结算：费用结算时间可以灵活选择，选择后自动结算。结算费用总额超过一定限额后自动推送至使用人及管理员。对超期未缴费的用户，系统可发送催缴提醒。经催缴后仍未按时缴纳的用户，管理员可手动或由系统按规则自动冻结相关仪器的预约与使用权限，缴费完成可自动或手动解除。
| 7.3 | 收费异常申诉：提交申诉申请并能附上佐证材料，管理人员审核
| 8 | 信息提醒
| 8.1 | 注册短信提醒：系统需在用户提交注册信息时，向其填写的手机号发送一条6位随机数字验证码。用户必须正确输入该验证码并通过校验，方可完成注册流程。
| 8.2 | 审核短信提醒：当有新的待办任务（如入室申请、仪器收费、处罚通知等）送达相关负责人OA系统时，系统需同步向该负责人绑定的手机号发送短信提醒。短信内容需明确包含申请部门、任务类型、申请人等关键信息，格式示例："【实验中心】您有一条新的入室申请待审核，申请人：张三，请及时登录OA处理。"
| 8.3 | 仪器监控短信提醒：报警、预约信息在平台/小程序账号内进行推送
| 8.4 | 公告短信推送：平台/小程序账号内同时推送给实验室人员
| 9 | 公告管理
| 9.1 | 公告增加修改删除：管理员平台端可以批量编辑公告内容，不限于上传下载及删除文件/图片/视频等；实验室科研人员能查看公告及下载公告附件
| 9.2 | 公告查看：平台及小程序账号内同时可以查看公告
| 10 | 网页展示：展示内容包括但不仅限于公告、中心及平台简介、工作人员介绍、当日值班人员、实验室运行状态、光荣榜等，可以调整展示内容
| 11 | 冰箱管理子系统软件：实现对冰箱空间分配管理，实验人员退室后空间自动退出
| 12 | 动物管理
| 12.1 | 动物入室预约登记:记录动物的基本信息，如种类、年龄、性别、健康状况、动物来源、合格证编号、是否涉及感染性动物实验、课题组负责人及助手和项目信息、动物实验伦理审查表、动物伦理审查编号等，临床医学实验中心培训考核情况以及预约笼位数量、暂养周期（设置为几个规定时间的选项，可有管理员自主设置）、暂养日期（具体到年、月、日）、暂养到期提示（推送暂养到期提示通知到对应科研人员和管理员）
| 12.2 | 笼位管理:实时记录笼位使用情况及暂养动物数量的变更记录（包括变更日期、处死或增加只数、笼位数、在养总只数、笼位数量）、涉及实验动物的种类、需禁食、禁水的笼位用特殊颜色标记，需要添加饮用水和饲料、更换垫料的笼位可由管理员编辑推送给相关负责人。动物笼位基本信息管理员和科研人员均可编辑。
| 12.3 | 收费管理:动物暂养收费，可根据笼位数量或动物只数来统计，每个负责人生成对应的费用，超过规定金额的生成报告推送给管理员和对应科研人员
配置需求（配置清单各硬件需单独报价） | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 危化品库房安卓版中控台 | 1
| 2 | 仪器智能控制器：标准配置（屏显、刷卡鉴权、无线）刷卡开关，安装于常规贵重仪器，原安装仪器报废后，控制器可重新安装于新设备继续使用 | 60
| 3 | 移动平板，管理员笼位管理，要求：1.系统：安卓；2.屏幕尺寸：11寸或以上；3.CPU≥8核；4.内存≥8GB；5.存储≥128GB。 | 2
| 4 | AC：1.要求≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网口（WAN/LAN复用）。2.要求内置无线模块：支持802.11ac双频无线，2.4GHz和5GHz频段。3.要求无线速率：最高支持867Mbps（5GHz）+ 300Mbps（2.4GHz）。4.要求支持静态路由、RIP、OSPF等动态路由协议。 | 1
| 5 | AP，为相关控制器提供网络环境，要求：1.固定端口 1个10M/100M/1000M电口，支持PoE供电，2.内存 256MB，3.FLASH 128MB，4.传输协议 支持5GHz：802.11ax/a/n/ac和，5.2.4GHz：802.11ax/b/g/n同时工作 | 16
| 6 | POE交换机：1.二层网管交换机，交换容量336Gbps，2.包转发率≥78Mpps，3.≥24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），4.固化≥4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 1
| 7 | 服务器：1.CPU：等同或优于Intel至强 银牌 4110处理器，2.内存：≥16G，3.硬盘：≥960G SSD，4.阵列卡：RAID.0，5.电源≥550W | 1
| 8 | 断电报警器：1.报警延时时间:≤15秒，2.报警方式:电话通知或短信通知或微信通知，3.额定电压：AC220V，4.工作电压：DC5V | 2
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议