## 参数调研清单
十二指肠镜参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能)
| 1 | ▲先端部外径：适用于儿童及婴幼儿的纤细设计，能通过幼小患者的消化道狭窄部位。
| 2 | ▲钳道管道内径：≥3.8mm，兼容大多数儿童ERCP治疗附件。
| 3 | 视野角度：≥100°，视野方向为侧视，适用于十二指肠乳头观察与插管。
| 4 | 弯曲部角度：上下角度≥120°，左右角度≥110°，提供优异的操控性。
| 5 | 具备高清电子成像功能，图像清晰，细节丰富。
| 6 | ▲适用于我院在用EPK-i7010型内镜主机
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 十二指肠镜镜身 | 1条
| 2 | 专用测漏器 | 1套
| 3 | 使用说明书及技术文档 | 1套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议