广西医科大学第一附属医院

市场调研响应文件

项目名称：  飞利浦牌、西门子牌DSA搬迁服务

报名公司：__________________________________

联系人：____________________________________

联系电话：__________________________________

目录

- 一、报名表

- 二、清单报价明细表

- 三、服务要求响应表

- 四、供应商《营业执照》等相关证明

- 五、业务员授权书（附业务员身份证复印件）

- 六、同类业绩（如有）

- 七、供应商认为需要提供的其他材料

- （响应文件应按以上目录顺序编制后盖章后扫描发送至邮箱291323763@qq.com）

一、报名表

| 项目序号 | 报名 单位 | 报名报价(万元) | 服务要求响应情况（请填写：“无偏离”、“部分负偏离”、“部分正偏离”） | 本次报价的主要配置及维保情况（年限、全保） | 主要用户名单（全国、广西）及成交价 | 报名时间 | 报价人 | 联系电话 | 职务 | 身份证号码 | 联系 邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、报价单

详见附件2。

- 三、服务要求响应表

| 服务要求 |  | 参数是否响应 （是/否） | 备注（若不符合，或有优化建议，请在此栏填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求：从放射学科搬移至中国—东盟医疗保健合作中心（广西）9楼。 |  |  |
| 2 | 介入手术室由净化公司施工安装完毕并已验收交付，须拆除原施工单位完工的部分装修才能安装，安装完成恢复现状并达到洁净手术室相关验收标准。 |  |  |
| 3 | 本次移机：西门子DSA设备2台（ARTIS ZEE CEILING/ARTIS ZEE III CEILING）、飞利浦DSA设备1台（UNIQ FD20）。西门子DSA设备移机服务包含拆机、运输与再装机服务（移机费用包含在本项目中），设备拆装机项目由原厂工程师或原厂授权认证工程师完成。飞利浦DSA设备移机由飞利浦厂家工程师负责（移机费用已包含在其维保合同内，不包含在本项目中），中标人需配合飞利浦厂家工程师进行拆机、打包、搬运、再安装等。 |  |  |
| 4 | ▲按照设备安装要求对新机房设计及配套设施安装：含设备间、扫描间、操作间。新机房数量4间，其中3间为旧DSA移机，1间为新装DSA。 |  |  |
| 5 | 设备预检：移机前对设备进行全面的性能检查，并将检查结果形成报告。 |  |  |
| 6 | ▲拆卸：由原厂或原厂授权认证工程师对主机及其原厂配置工作站进行拆卸。 |  |  |
| 7 | 搬运：对主机及其原厂配置工作站按照勘察路线搬运至新机房。 |  |  |
| 8 | ▲安装调试：由原厂或原厂授权认证工程师对主机及其原厂配置工作站进行安装调试，直至设备可正常运转。 |  |  |
| 9 | 移机过程出现设备损坏及移机人员安全由中标人承担。 |  |  |
| 10 | ▲移机后不影响原有设备的维保。 |  |  |
| 11 | 工期：合同签订之日起10个日历日内完成交付。 |  |  |

- 四、供应商《营业执照》等相关证明

- 五、业务员授权书（附业务员身份证复印件）

- 六、同类业绩（如有）

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附成交（中标通知书）或合同协议书复印件。

- 七、供应商认为需要提供的其他材料