## Sheet1
信息中心运营商A级机房机架租赁服务采购项目参数响应表
序号 | 技术参数要求 | 参数是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写配件相应功能)
1 | 机架租用时长为一年，数量为3个
2 | 机架规格为600*1200*2000mm，网格双开门，前后可开门的标准钣金网络机架，符合 GB/T4054- 2008 中规定外观等级的三级要求；
3 | 每个机架电源总功率达到8KW，并需配备有2路PDU模块（1路市电、1路UPS）；
4 | 机架所在建筑物要求为供应商自有机房，建筑物安全等级不低于二级，设计使用年限不少于50年，地震进行抗震设防不低于7度；
5 | 机房场地不设在建筑物高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁，机房配备环境监控系统、安防监控系统、防雷接地系统、消防系统、空气调节系统及发电机供电系统并符合电子信息系统机房设计规范的B级及以上标准。
6 | 机房所在地需具备双路10KV电力供电系统接入保障电力供应，需提供供电公司合同复印件证明材料；
7 | 所提供的机房需符合数据中心场地基础设施认证增强级(GB50174-2017 A级)数据中心,提供证明材料。
8 | 供应商具有数据安全能力成熟度等级证书(GB/T 37988)2级及以上能力，提供证书复印件。
9 | 补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）