## Sheet1
外送检测项目清单
说明：供应商必须满足WST418—2024受委托医学实验室选择指南
序号 | 组套项目名称 | 样本类型 | 数据交付格式/出报告周期 | 检测技术要求 | 计价单位 | 限价要求（元/例） | 报价（元/例） | 备注
1 | 全外显子组基因检测（单样本） | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL、流产组织50mg、DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据（fastq格式），vcf文件，逐级过滤的变异列表，以及检测报告（电子档）/12个工作日 | 采用高通量测序，涵盖人类所有基因的外显子区域，平均测序深度100X，平均测序20X覆盖度≥97%，数据量>11G，数据质控(Q20)≥95% | 例 | 800
2 | 全外显子组基因检测（家系） | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL、流产组织50mg、DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据（fastq格式），vcf文件，逐级过滤的变异列表，以及检测报告（电子档）/15个工作日 | 采用高通量测序，涵盖人类所有基因的外显子区域，平均测序深度100X，平均测序20X覆盖度≥97%，数据量>11G，数据质控(Q20)≥95% | 例 | 2400
3 | 极速版全外显子组检测（家系） | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL、羊水10mL、流产组织50mg、DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据（fastq格式），vcf文件，逐级过滤的变异列表，以及检测报告（电子档）/7个工作日 | 采用高通量测序，涵盖人类所有基因的外显子区域，平均测序深度100X，平均测序20X覆盖度≥97%，数据量>11G，数据质控(Q20)≥95% | 例 | 3500
4 | 单基因病携带者筛查（239基因） | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL，DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据（fastq格式），vcf文件，逐级过滤的变异列表，以及检测报告（电子档）/12个工作日 | 采用高通量测序，涵盖239基因的外显子区域，平均测序深度200X-240X，平均测序20X覆盖度≥97%，数据量≥1.2G，数据质控（Q20）≥95% | 例 | 890
5 | 常见单基因病筛查（47基因） | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL，DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据（fastq格式），vcf文件，逐级过滤的变异列表，以及检测报告（电子档）/12个工作日 | 采用高通量测序，涵盖47个基因的外显子区域，平均测序深度300X，平均测序20X覆盖度≥97%，数据量>1.5G，数据质控(Q20)≥95% | 例 | 550
6 | 线粒体环基因全长检测 | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL，DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据（fastq格式），vcf文件，逐级过滤的变异列表，以及检测报告（电子档）/12个工作日 | 采用高通量测序，涵盖人类线粒体DNA区域，平均测序深度>1600X，平均测序20X覆盖度≥95%，数据量>0.3G，数据质控(Q20)≥95% | 例 | 1360
7 | 热性惊厥基因检测（189基因） | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL，DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据（fastq格式），vcf文件，逐级过滤的变异列表，以及检测报告（电子档）/12个工作日 | 采用高通量测序，涵盖人类热性惊厥相关的189个基因的外显子区域，平均测序深度300X，平均测序20X，覆盖度≥97%，数据量>1G，数据质控(Q20)≥95% | 例 | 880
8 | 新生儿黄疸基因检测（29基因） | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL，DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL）、新生儿血片/10例 | 原始数据（fastq格式），vcf文件，逐级过滤的变异列表，以及检测报告（电子档）/8个工作日 | 采用高通量测序，涵盖人类黄疸相关的29个基因外显子区域，平均测序深度300X，平均测序20X覆盖度≥97%，数据量>2G，数据质控(Q20)≥95% | 例 | 380
9 | 遗传性乳腺癌、卵巢癌基因检测 （BRCA1、BRCA2基因） | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL，DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据（fastq格式），vcf文件，逐级过滤的变异列表，以及检测报告（电子档）/10个工作日 | 采用高通量测序，涵盖BRCA1、BRCA2基因的外显子区域，平均测序深度100X，平均测序20X覆盖度≥90%，数据量≥0.1G，数据质控（Q20）≥80% | 例 | 365
10 | 羊水靶向病原体检测（38项） | 羊水10mL/10例 | 原始数据（fastq格式），vcf文件，逐级过滤的变异列表，以及检测报告（电子档）/4个工作日 | 多重PCR+二代测序，可检出无乳链球菌、淋病奈瑟菌、刚地弓形虫等共计60种病原微生物分型亚型，原始测序序列数≥0.01M，Q30≥80%。 | 例 | 675
11 | 脆性X综合征基因检测 | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL、羊水10mL、流产组织50mg、DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据以及检测报告（电子档）/12个工作日 | 应用三引物进行PCR扩增，并将PCR扩增后产物通过毛细管电泳进行片段分析 | 例 | 300
12 | 脊髓小脑共济失调（SCA) 动态突变检测 | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL、羊水10mL、流产组织50mg、DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据以及检测报告（电子档）/12个工作日 | 涵盖ATXN1，ATXN2，ATXN3，ATXN7， ATXN8，CACNA1A，PPP2R2B，TBP，ATN1，FXN， HTT，C9orf72等12个基因的动态突变重复数 | 例 | 1470
13 | 外周血单位点sanger测序验证（家系） | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL、羊水10mL、流产组织50mg、DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据以及检测报告（电子档）/4个工作日 | 采用sanger测序对1个可疑位点进行家系三样本检测 | 例 | 100
14 | 外周血单位点sanger测序验证（单人） | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL、羊水10mL、流产组织50mg、DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据以及检测报告（电子档）/4个工作日 | 采用sanger测序对1个可疑位点进行单个标本检测 | 例 | 70
15 | 外周血单基因MLPA验证 | EDTA抗凝管采集静脉血2-5mL、羊水10mL、流产组织50mg、DNA 总量大于1ug（浓度大于30ng/uL） | 原始数据以及检测报告（电子档）/12个工作日 | 采用MLPA对可疑存在目标基因外显子区域或重复的单个标本进行检测 | 例 | 300